## 水抄表模板
瑞隆祥水费抄表
水表位置 | 规程型号 | 单位 | 数量 | 计量范围 | 5.17抄表
注塑车间一层东南厕所 | 1807004673 | 块 | 1 | 一至二层公共卫生间 | 128
注塑车间一层东南大办公室 | 1807004679 | 块 | 1 | 二至三层公共卫生间 | 27
喷涂车间二层西北角 | 20181192788 | 块 | 1 | 喷涂二层瑞隆祥租赁区域 | 2
501房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内
501房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内
水表合计 |  |  | 11

## 电费抄表模板
瑞隆祥电费抄表模板
电表位置 | 表号 | 倍率 | 计量范围 | 19年4月（18日） | 5.17
|  |  |  | 电表表示数 | 电表表示数
注塑东2 | 04188 | 200 | 车间用电 | 37243 | 37249
注塑南1 | 456949 | 200 | 车间用电 | 28150.2 | 28210
注塑南3 | 02245 | 200 | 车间用电 | 11031 | 11065
注塑西墙东 | 58713 | 100 | 车间用电 | 16098 | 16159
喷涂二层及电梯 | 200887341295 | 80 |  | 2337 | 2338
减：注塑一层光华荣昌办公室 | 80441 | 1 | 光华荣昌办公室用电 | 127732 | 127830
减：注塑二层金能祥远办公室 |  | 1 | 物流公司办公室用电 | 1781.9 | 1823
减：注塑三层日天顺办公室 |  | 1 | 日天顺办公室用电 | 5.3 | 5.3
501房间（3月6日转租给日天顺） |  | 1 | 计量本房间
503房间 |  | 1 | 计量本房间 | 120.2 | 123.9
505房间 |  | 1 | 计量本房间 | 679.2 | 692.2
507房间 |  | 1 | 计量本房间 | 72 | 72

## 水
瑞隆祥水费收费计算明细表
水表位置 | 规程型号 | 单位 | 数量 | 计量范围 | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 2019-12-24 |  |  |  | 2019-01-21 |  |  |  | 1-3月耗水 |  |  |  | 4月耗水 |  |  |  | 5月耗水 |  |  |  | 6.17抄表
[5 empty] | 8月数 | 9月末数 | 本期消耗数 | 单价 | 金额 | 10月末数 | 本期消耗数 | 单价 | 金额 | 11月末数 | 本期消耗数 | 单价 | 金额 | 12月末数 | 本期消耗数 | 单价 | 金额 | 1月末数 | 本期消耗数 | 单价 | 金额 | 3月18日抄表数 | 耗水量 | 单价 | 金额 | 4月18日王毅东抄表 | 耗水量 | 单价 | 金额 | 5月17日抄表数 | 耗水量 | 单价 | 金额
注塑车间一层东南厕所 | 1807004673 | 块 | 1 | 一至二层公共卫生间 | [17 empty] | 10 |  |  |  | 73 | 63 | 9 | 657 | 105 | 32 | 9 | 288 | 128 | 23 | 9 | 207
注塑车间一层东南大办公室 | 1807004679 | 块 | 1 | 二至三层公共卫生间 | [17 empty] | 7 |  |  |  | 16 | 9 | 9 | 144 | 23 | 7 | 9 | 63 | 27 | 4 | 9 | 36
喷涂车间二层西北角 | 20181192788 | 块 | 1 | 喷涂二层瑞隆祥租赁区域 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 9 | 未抄表 |  |  |  | 2 | 1 | 9 | 9
501房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  |  | 归日天顺
501房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  |  | 归日天顺
503房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 3 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表
503房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 4 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表
505房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表
505房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表
507房间(冷) | Ø25 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表
507房间(热) | Ø16 | 块 | 1 | 本房间内 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 未抄表 |  |  |  | 未抄表 |  |  |  | 未抄表
水表合计 |  |  | 11 | [25 empty] | 810
[28 empty] | 3月耗水 | 405 |  |  |  | 351 |  |  |  | 252
8月20日至1月20日共计5个月X405=2025元+810元=2835元。

## 电
瑞隆祥电费收费计算明细表
电表位置 | 表号 | 倍率 | 计量范围 | 18年8月30日（宿舍8月24日）电表表示数 | 18年9月（30日）耗电金额 |  |  |  | 18年10月（31日）耗电金额 |  |  |  | 18年11月（30日）耗电金额 |  |  |  | 18年12月（29日）耗电金额 |  |  |  | 19年1月（21日）耗电金额 |  |  |  | 19年2月（18日）耗电金额 |  |  |  | 19年3月（18日）耗电金额 |  |  |  | 19年4月（18日）耗电金额 |  |  |  | 19年5月（17日）耗电金额
[5 empty] | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额 | 电表表示数 | 耗电度数 | 单价 | 金额
注塑东2 | 04188 | 200 | 车间用电 | 37143 | 37146 | 600 | 1.23 | 738 | 37154 | 1600 | 1.59 | 2544 | 37168 | 2800 | 1.14 | 3192 | 37184 | 3200 | 1.09 | 3488 | 37194 | 2000 | 1.01 | 2020 | 37198 | 800 | 1.13 | 904 | 37226 | 5600 | 1.08 | 6048 | 37243 | 3400 | 1.21 | 4114 | 37249 | 1200 | 1.19 | 1428
注塑南1 | 456949 | 200 | 车间用电 | 27598 | 27651.9 | 10780 | 1.23 | 13259.4 | 27705.6 | 10740 | 1.59 | 17076.6 | 27794.6 | 17800 | 1.14 | 20292 | 27880.1 | 17100 | 1.09 | 18639 | 27954 | 14780 | 1.01 | 14927.8 | 27999.8 | 9160 | 1.13 | 10350.8 | 28078.5 | 15740 | 1.08 | 16999.2 | 28150.2 | 14340 | 1.21 | 17351.4 | 28210 | 11960 | 1.19 | 14232.4
注塑南3 | 02245 | 200 | 车间用电 | 10492 | 10561 | 13800 | 1.23 | 16974 | 10628 | 13400 | 1.59 | 21306 | 10713 | 17000 | 1.14 | 19380 | 10775 | 12400 | 1.09 | 13516 | 10836 | 12200 | 1.01 | 12322 | 10885 | 9800 | 1.13 | 11074 | 10980 | 19000 | 1.08 | 20520 | 11031 | 10200 | 1.21 | 12342 | 11065 | 6800 | 1.19 | 8092
注塑西墙东 | 58713 | 100 | 车间用电 | 15236 | 15328 | 9200 | 1.23 | 11316 | 15387 | 5900 | 1.59 | 9381 | 15527 | 14000 | 1.14 | 15960 | 15645 | 11800 | 1.09 | 12862 | 15763 | 11800 | 1.01 | 11918 | 15825 | 6200 | 1.13 | 7006 | 15982 | 15700 | 1.08 | 16956 | 16098 | 11600 | 1.21 | 14036 | 16159 | 6100 | 1.19 | 7259
喷涂二层及电梯 | 200887341295 | 80 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2331 |  | 1.14 | 0 |  |  | 1.09 | 0 | 2331 |  | 1.01 | 0 | 2331 | 0 | 1.13 | 0 | 2331 | 0 | 1.08 | 0 | 2337 | 480 | 1.21 | 580.8 | 2338 | 80 | 1.19 | 95.2
减：注塑一层光华荣昌办公室 | 80441 | 1 | 光华荣昌办公室用电 | 123292 | 123686 | 394 | -1.23 | -484.62 | 123915 | 229 | -1.59 | -364.11 | 124427 | 512 | -1.14 | -583.68 | 125454 | 1027 | -1.09 | -1119.43 | 126363 | 909 | -1.01 | -918.09 | 127044 | 681 | -1.13 | -769.53 | 127502 | 458 | -1.08 | -494.64 | 127732 | 230 | -1.21 | -278.3 | 127830 | 98 | -1.19 | -116.62
减：注塑二层金能祥远办公室 |  | 1 | 物流公司办公室用电 | 0 | 269 | 269 | -1.23 | -330.87 | [5 empty] | 0 | -1.14 | 0 |  |  |  |  | 679 | 679 | -1.01 | -685.79 | 1022.1 | 343.1 | -1.13 | -387.703 | 1704.1 | 682 | -1.08 | -736.56 | 1781.9 | 77.8 | -1.21 | -94.138 | 1823 | 41.1 | -1.19 | -48.909
减：注塑三层日天顺办公室 |  | 1 | 日天顺办公室用电 | 0 |  |  | -1.23 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | -1.01 | 0 | 4 | 4 | -1.13 | -4.52 | 4 | 0 | -1.08 | 0 | 5.3 | 1.3 | -1.21 | -1.573 | 5.3 | 0 | -1.19 | 0
501房间（3月6日转租给日天顺） |  | 1 | 计量本房间 |  | 1.7 | 1.7 | 1.23 | 2.091 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  | 8.8 | 8.6 | 1.01 | 8.686 | 8.8 | 0 | 1.13 | 0 | 8.8 | 0 |  | 0 |  |  | 1.3 | 0 |  |  |  | 0
503房间 |  | 1 | 计量本房间 |  | 1.1 | 1.1 | 1.23 | 1.353 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 98 | 97.9 | 1.01 | 98.879 | 102.8 | 4.8 | 1.13 | 5.424 | 111.5 | 8.7 | 1.08 | 9.396 | 120.2 | 8.7 | 1.21 | 10.527 | 123.9 | 3.7 | 1.66 | 6.142
505房间 |  | 1 | 计量本房间 |  | 286.5 | 286.5 | 1.23 | 352.395 | [8 empty] | 0.4 |  |  |  | 630 | 629.6 | 1.01 | 635.896 | 641.8 | 11.8 | 1.13 | 13.334 | 665.1 | 23.3 | 1.08 | 25.164 | 679.2 | 14.1 | 1.21 | 17.061 | 692.2 | 13 | 1.66 | 21.58
507房间 |  | 1 | 计量本房间 |  | 59.4 | 59.4 | 1.23 | 73.062 | [8 empty] | 41.9 |  |  |  | 61 | 19.1 | 1.01 | 19.291 | 68 | 7 | 1.13 | 7.91 | 72 | 4 | 1.08 | 4.32 | 72 | 0 | 1.21 | 0 | 72 | 0 | 1.66 | 0
[8 empty] | 41900.811 |  |  |  | 49943.49 |  |  |  | 58240.32 |  |  |  | 47385.57 |  |  |  | 40346.672 |  | 0 |  | 28199.715 |  |  |  | 59330.88 |  |  |  | 48077.777 |  |  |  | 30968.793
[39 empty] | 6%损耗 | 1858.1276
[39 empty] | 电费合计 | 32826.9206
|  |  |  | 首期水电费收费明细： | [5 empty] | 电费明细
|  |  |  | 2018年8月20日至2019年3月18日水费： |  |  |  | 2835 |  | 8月30日至9月30日 | 41900.811
|  |  |  | 2018年9月至2019年3月18日电费： |  |  |  | 325347.458 |  | 9月30日至10月31日 | 49943.49
|  |  |  | 变压器电损 |  |  | 6% | 19520.8475 |  | 10月31日至11月30日 | 58240.32
|  |  |  | 减注塑机用电费： |  |  |  | -22427.2771 |  | 11月30日至12月29日 | 47385.57
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 325276.0284 |  | 12月29日至1月21日 | 40346.672
[10 empty] | 1月21日至2月18日 | 28199.715
|  |  |  | 8月20日至8月31日电费未抄表免。 | [5 empty] | 2月18日至3月18日 | 59330.88
[10 empty] | 3月18日至4月18日 | 48077.777
[10 empty] | 以上合计 | 373425.235
[10 empty] | 以上电损6% | 22405.5141
[10 empty] | 减注塑机用电费： | -62732.1699 | 月均电费
[10 empty] | 电费合计 | 333098.5792 | 41637.3224
大注塑机耗电估算
|  |  |  | 项目 |  | 单位 | 数量 | 比例 |  | 水费明细
|  |  |  | 大注塑机功率 |  | 千瓦 | 158.75 | 0.7513 |  | 2018年8月20日至2019年3月18日水费： | 2835
|  |  |  | 7#注塑机功率（瑞） |  | 千瓦 | 22.65 | 0.2487 |  | 3月18日至4月18日水费 | 351
|  |  |  | 5#注塑机功率（瑞） |  | 千瓦 | 29.9 |  |  | 水费合计 | 3186
|  |  |  | 光华荣昌分摊冷水机（共用） |  | 千瓦 | 11.2695
|  |  |  | 瑞隆祥分摊冷水机（共用） |  | 千瓦 | 3.7305 |  |  | 止4月18日水电费合计 | 336284.5792
|  |  |  | 总功率 |  |  | 226.3
211.3
0.7513
0.2487
|  | 月份 | 编号 | 位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 本月表底 | 本月耗电度数 | 单价 | 金额
|  | 9 | 23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10492 | 10561 | 13800 | 1.23 | 16974
|  | 10 | 23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10561 | 10628 | 13400 | 1.59 | 21306
|  | 11 | 23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10628 | 10713 | 17000 | 1.14 | 19380
|  | 12 | 23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10713 | 10775 | 12400 | 1.09 | 13516
|  | 1 | 23 | 注塑南3 | 2245 | 200 | 10775 | 10836 | 12200 | 1.01 | 12322
|  | 合计 | [8 empty] | 83498
从2019年2月1日起大注塑机归瑞隆祥（向光华荣昌要注塑件加工费含电费）。李伟证明在日报上。
[10 empty] | 扣注塑机电费 | 62732.1699
Note on R12: 作者: 12.17抄表
Note on R13: 作者: 12.17抄表
Note on R14: 作者: 12.17抄表
Note on R15: 作者: 12.17抄表

## 王毅东电抄表
编号 | 位置 | 表号 | 倍率
|  |  |  | 8.30 | 9.30 | 小计 | 用电量 | 部门
20 | 注塑东2 | 04188 | 200 | 37143 | 37146 | 600 | 33986 | 9月
21 | 注塑南1 | 456949 | 200 | 27598 | 27651.9 | 10780
23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10492 | 10561 | 13800
26 | 15号注塑机 | 58713 | 100 | 15236 | 15328 | 9200
27 | 注塑办公1楼 | 80441 | 1 | 123292 | 123686 | 394
|  |  |  | 9.30 | 10.31
20 | 注塑东2 | 04188 | 200 | 37146 | 37154 | 1600 | 31411 | 10月
21 | 注塑南1 | 456949 | 200 | 27651.9 | 27705.6 | 10740
23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10561 | 10628 | 13400
26 | 15号注塑机 | 58713 | 100 | 15328 | 15387 | 5900
27 | 注塑办公1楼 | 80441 | 1 | 123686 | 123915 | 229
|  |  |  | 10.31 | 11.30
20 | 注塑东2 | 04188 | 200 | 37154 | 37168 | 2800 | 51088 | 11月
21 | 注塑南1 | 456949 | 200 | 27705.6 | 27794.6 | 17800
23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10628 | 10713 | 17000
26 | 15号注塑机 | 58713 | 100 | 15387 | 15527 | 14000
27 | 注塑办公1楼 | 80441 | 1 | 123915 | 124427 | 512
|  |  |  | 11.30 | 12.29
20 | 注塑东2 | 04188 | 200 | 37168 | 37184 | 3200 | 43473 | 12月
21 | 注塑南1 | 456949 | 200 | 27794.6 | 27880.1 | 17100
23 | 注塑南3 | 02245 | 200 | 10713 | 10775 | 12400
26 | 15号注塑机 | 58713 | 100 | 15527 | 15645 | 11800
27 | 注塑办公1楼 | 80441 | 1 | 124427 | 125454 | 1027