|  | 设备/工装委外维修申请单 |  |  |  | 生效日期: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号： |  |
| 申请部门 | 设备科 |  | 申请日期 |  | 2019年11月30日 |  |
| 设备名称 | 电梯 |  | 设备编号 |  | HBGH-ZZ-JQ-014 |  |
| 规格型号 | 3000KG |  | 维修数量 |  | 1台 |  |
| 【损坏现象及故障原因】 |  |  |  |  |  |  |
| - 现电梯对讲系统模块故障，已不能正常使用，当发生意外情况，或维修电梯时，电梯内部无法与外部正常通联，存在安全隐患，需及时处理，经联系原电梯安装厂家，对讲系统更换费用为1450元，含13%税。 |  |  |  |  |  |  |
| 设备科负责人: 使用部门负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 【部门审核意见】 |  |  |  |  |  |  |
| 部门主管： |  |  |  |  |  |  |
| 维修单位及联系方式 |  | 河北美杭电梯安装有限公司/13833779555 |  |  |  |  |
| 预计维修费用 |  | 1450元 |  |  |  |  |
| 预计维修完成时间 |  |  |  | 经办人 |  |  |
| 主管副总审核 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总经理审批 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

表单NO.GR-52-00-02            河北光华荣昌汽车部件有限公司         A4（210mm×294）