[image: image1.jpg]OLDRARE



   工作联系函
  潍坊光华荣昌汽车技术有限公司         ( ■内部/□外部）
    WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.                                编号：ZH2019-12-6
	■申请            □通知           □通报             □报告 


主题：关于职工宿舍冬季取暖空调维修的申请
	公司领导：

申请事由

潍坊工厂受厂房基建条件限制，厂区内无市政取暖管道，办公室及宿舍楼均采用空调解决冬季取暖问题。现有职工宿舍楼103宿舍、308宿舍内空调无法制热，经售后维修人员确认，需更换压缩机启动器2个、温度传感器1个。在检修过程中发现两台空调的氟利昂缺失，虽然冬季取暖不涉及充氟，但为确保来年夏季空调能够及时供应（售后人员上门的及时性限制），在维修的同时补充氟利昂5个。
维修费用明细

序号
预算成本中心

预算代码

预算科目
物品名称
数量

单价

实际金额

发票类型
1
D205

ZHGL005
660214

压缩机启动器
2个

180
360元

普票

2
D205

ZHGL005
660214
氟利昂

5个
40
200元
普票

3
D205

ZHGL005
660214
温度传感器

1个
80
80元
普票

合计

640元
备注：

预算情况说明

    2019年度管理费用-修理费总预算金额为4400，实际发生780，剩余3620元。
供货商信息

奥克斯空调售后维修中心
请领导批示！

	拟文：
	李霞
	预算员：
	李霞

	审核：
	
	申请部门：
	潍坊工厂综合管理科

	领导意见：
	
	日期：


