河北光华荣昌汽车部件有限公司

突发环境事件应急演练方案

编制人：王秀坤

审核人：刘建轮

批准人：刘东明

河北光华荣昌汽车部件有限公司

二零一九年十月

一、应急演练目的：

通过生产安全事故应急演练，检验公司事故应急救援预案的可行性及应急工作的协调性，提高公司应急队伍及员工在突发事故情况下的应急处置能力，持续完善公司生产事故应急预案。

- 应急演练时间和地点：

演练时间：2019年10月 04 日 09点整

演练地点：液体罐区

假拟风向：东南风

指挥部地点：研发楼钢瓶间门前

- 参加人员：

公司全体员工

四、应急组织机构及职责

（一）应急指挥领导小组及职责

应急总指挥：刘东明

职责：根据事故情况，负责指挥各相关部门做好应急救援与抢修，检验应急预案效果。

应急副总指挥：张黎明 李君 葛雁宇  刘建轮

职责：配合总指挥做好现场调度、指挥工作。

指挥部成员：杨锴 杨震 刘新杰 陈伟

职责：按照应急职责，做好各应急组的指挥工作。

应急技术专家： 刘建轮 韩丙村

职责：为生产安全事故应急抢修提供技术支持。

现场协调： 王秀坤 王杰

职责：负责协调好各部门做好演练的准备工作及现场调度工作。

（二）各专业小组职责分工

1.应急抢险组：

组长陈进东：车间安全生产第一责任人，负责对事故逐级上报，作为应急抢险组组长，负责组织抢险组对火情进行扑救。

成员：一组：古帅  王亚洲（使用现场干粉灭火器对初起火情进行灭火）

二组： 刘海旺 孙金海 王家兴（穿消防服，带报警灯，火情扩大后使用消防水带连接消火栓，前两人拿水带、后一人开消火栓阀门）

2.应急处置组

组长：薛维新；成员：张世松、王彦风、郭志强

负责对事故设备设施的紧急抢修工作。

3.治安警戒组

- 组长：张亚霖；组员：谷晓博、马益恒、李硕

负责事故现场区域的警戒，阻止无关人员进入事故区域。

4.环境监测组

组长：刘璐璐；组员：李洪强  曹慧聪

携带气体检测仪负责对事故现场周围大气环境进行检测(携带戴防毒面具)。

- 5.后勤保障组

组长：陈浩；组员：王乐、杨振国

负责带领组员准备移动式泡沫车、干粉灭火器、消防水带等应急物资赶赴现场做好物资保障工作。

- 6.火警播报

王兴达：在发生火情报警时，负责全厂消防广播系统运行，并播报着火位置与疏散集合点。

7.应急疏散组：

7.1.王建彪：根据风向标辨识风向，指挥金属件厂人员应急疏散工作。

7.2.韩建发：根据风向标辨识风向，指挥污水站人员应急疏散工作。

7.3.王一博：根据风向标辨识风向，指挥总装厂人员应急疏散工作。

7.4滕丰伟：负责根据风向，在综合办公楼前指挥综合楼、食堂人员的应急疏散工作。

8.拍照摄像：综合办公室委派4名人员负责危废处理、应急指挥部领导小组现场协调、生产区人员疏散、厂前区人员疏散的拍照和摄像。

9.现场解说：

蔺元元：负责对事故背景、发展过程、处置结果进行解说。

五、模拟事故背景：

喷涂生产线生产过程中产生部分漆渣，因漆渣属于危险废物，在车间内暂存之后需转移至为废暂存间，在经过安环科同意之后向为废暂存间转移过程中，由于转移器械摩擦火花引起漆渣着火燃烧。现场安排转移人员发现后，立即向当班车间主任通报，同时当班车间主任通知安排转移人员隔离未燃烧漆渣，因漆渣暂存过多，燃烧面积面积加大，并引发火情。安排转移人员立即用对讲机向车间主任报告事故情况，同时按响事故警报。

- 应急演练现场实施方案：

- 古帅等2名人员在进行危废转移，王杰在现场拉开演练模拟烟雾弹。

古帅（对讲机）：陈主任！陈主任！漆渣转移过程中发生漆渣泄露，已经引起火灾，现场无人员被困和伤亡，请求支援。

陈进东（对讲机）：收到，古班长！组织人员利用现场干粉灭火器扑救初期火情。

古帅（对讲机）：收到。

陈进东（对讲机）：刘总，漆渣转移过程中发生漆渣泄漏，并引发火情，火情目前未能控制。

刘东明（对讲机）：好，知道了，继续控制火情。各部室负责人注意，漆渣转移过程中发生漆渣泄露，并引发火情，现启动公司突发环境事件应急预案，各应急救援小组带队立即到达事故现场。立即疏散无关人员。

陈进东：报告刘总，应急抢险组到达现场，请指示。（带4名人员）

刘东明：迅速组织抢险人员使用干粉灭火装置对现场进行灭火，一定要注意个人安全。

陈进东：是，保证完成任务。（跑赴现场，先模拟用推车式干粉灭火器灭火，连接消火栓、水带，模拟消防水喷射）

陈浩：报告刘总，应急物资已到，请指示！（带两名人员及应急物资）

刘东明：迅速将消防应急物资运至现场，并随时保证供应！

陈浩：是！（将消防水带、推车式干粉灭火器送到事故现场区域）

刘建轮：报告刘总，技术专家组到达现场，请指示。

刘东明：请专家组迅速分析漆渣泄漏情况，制定抢修方案。

刘建轮：是。（在指挥部旁的桌子处，用图纸模拟抢修方案商讨）

薛维新：报告刘总，抢修组人员已到位，请指示；（带张世松等3名人员）

刘东明：抢修组，迅速组织人员做好防护措施与应急专家确定抢修方案。

薛维新：是。

张亚霖：报告刘总，警戒组已到达现场，请指示！（带3名人员）

刘东明：立即进行现场警戒，禁止无关人员进入事故现场，疏散周边50米范围内所有无关人员！

张亚霖：是，保证完成任务！

刘璐璐：报告总指挥，环境监测组到达现场，请指示！（带2名检测人员）

刘东明：请对事故现场周围环境进行监测，有异常随时报告！

刘璐璐：是！（两名检测人员佩戴防毒面具，持气体检测仪对事故周围不同区域进行检测）

刘东明（用对讲机）：各部门疏散组，立即汇报疏散情况！

王建彪（对讲机）：报告总指挥，金属件厂疏散组应疏散**人，实际疏散**人，已全部到达安全地带。

韩建发（对讲机）：报告总指挥，污水站人员应疏散**人，实际疏散**人，已到达安全地带。

王一博（对讲机）：报告总指挥，总装厂人员应疏散**人，实际疏散**人，已全部到达安全地带。

滕丰伟（对讲机）：报告总指挥，厂前区人员应疏散**人，实际疏散**人，已全部到达安全地带。

刘东明（对讲机）：好，各疏散组请原地待命！

陈进东：报告刘总，现场火情已经扑灭，漆渣的泄漏仍在继续；

刘东明：辛苦了，请原地待命！

陈进东：是！

专家组将收集方案向抢修组张世松进行交代，并向刘总汇报，刘总对方案认可。

刘东明：应急处置组！

薛维新：到！

刘东明：请立即按照专家的危险废物收集方案进行收集工作，一定要注意个人安全！

薛维新：是，保证完成任务！（抢修人员戴空气呼吸器，携带堵漏工具、防爆工具跑赴现场进行收集作业）

刘东明：抢险组！

陈进东：到！

刘东明：请派两名人员携带消防器材，配合抢修组做好防护工作。

陈进东：是！（派2名人员戴防毒面具，持灭火器与抢修组共同跑赴现场）

张世松：报告刘总，现场泄漏处已成功收集完毕！

刘东明：好，辛苦了！请原地休息

张世松：是！

刘东明：应急抢险组！

陈进东：到！

刘东明：请派人查看现场有无其他泄漏，有无余火复燃。

陈进东：是！

陈进东：报告刘总，现场危险废物收集成功，无剩余危险废物，周围无任何余火！

刘东明：好，辛苦了，请原地休息！

刘东明：环境检测组！

李洪强：到！

刘东明：事故现场周围大气环境是否有污染情况？

李洪强：报告刘总，事故现场大气环境正常，未造成污染！

刘东明：好，辛苦了，请归队！

李洪强：是。

刘总在对讲机里通报：各应急队伍，事故现场已处理完毕，警戒可以解除，抢险组组织人员清理现场，并准备恢复生产。各应急分队到指挥部集合。

陈进东：报告总指挥，应急抢险组任务完毕，5名队员已全部归队。

薛维新：报告总指挥，应急处置组任务完毕，3名队员已全部归队。

张亚霖：报告总指挥，警戒组4名队员已全部归队。

刘璐璐：报告总指挥，环境检测组3名队员已全部归队。

刘总：好，辛苦了，请归队！

- 参战人员全部集合，副总指挥韩总负责整队，并向总指挥报告。

- 董岗生：报告总指挥，参加演习队伍现已集合完毕，请指示！

- 刘总：大家辛苦了！并做演练总结评价，最后宣布此次生产安全事故应急演练圆满结束！

七、应急演习物资：

- 推车灭火器2台、手持式灭火器2个、消防水带2卷、水枪1个、事故模拟空桶1个、防爆工具1套、收集工具1套、警戒带2盘、消防服3套、气体检测仪2台、对讲机若干、烟雾弹1个、应急医药箱1个。

- 办公室准备：话筒，音响设备，摄像机，照相机4部（抢险堵漏、指挥部、现场疏散及厂前区应急疏散四个机位）。

九、演习注意事项：

- 所有员工应重视本次演习的重要性、严肃性，参加演习人员必须统一听从指挥。

- 演习涉及到的部室车间人员应列队按时到场。

- 参加演习女员工禁止穿高跟鞋，演习全体人员必须穿工作服。

4、演习过程中正确使用消防灭火器材，避免器材损坏，使用消防器材时注意选择上风向喷射，以免人员受伤。