## sheet
|  | 计量器具、设备管理台账 | [8 empty] | 裁决 | 编制 | 审核 | 批准
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 编号 | 制造厂家 | 测量范围 | 精度等级 | 数量 | 单位 | 购入日期 | 有效日期 | 检验周期 | 使用部门/ 个人 | 保管人 | 状态
1 | 扭矩扳手 | 20-100N.m | 2012354 | 浙江省嵊州市腾达五金工具制造有限公司 | 20-100N.m | 1 N.m | 1 | 把 | 2014.1 | 2020.4.24 | 年 | 生产制造部 | 杨洁 | 使用
2 | AWG数显扭力扳手 | AWG3-135 | 370403011 | 温州一鼎仪器制造有限公司 | AWG3-135 N.m | 0.1 N.m | 1 | 把 | 2018.9.14 | 2020.4.24 | 年 | 技术质量部 | 李鹏 | 使用
3 | AWG数显扭力扳手 | AWG4-135 | 360907022 | 温州一鼎仪器制造有限公司 | AWG4-135 N.m | 0.1 N.m | 1 | 把 | 2018.9.14 | 2020.4.24 | 年 | 技术质量部 | 李鹏 | 使用
4 | 盒尺 | 0-5m | DL9003B | 得力工具 | 0-5m | 1mm | 1 | 个 | 2017.1 | 2020.4.17 | 年 | 技术质量部 | 李鹏 | 使用
5 | 游标卡尺 | 0-300mm | 30001 | 北京量具刃具厂 | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 把 | 2011.1 | 2020.4.17 | 年 | 技术质量部 | 李鹏 | 使用
6 | 电子计重秤 | YS系列 | 567 | 上海友之升衡器有限公司 | Max=3Kg e=1g | 0.1g | 1 | 台 | 2017.9.14 | 2019.10.13 | 半年 | 技术质量部 | 李鹏 | 使用
7 | 压力表 | 0-1Mpa | XA-SC095-1 | BLCH | 0-1Mpa | 0.1 | 1 | 个 | 2009.7 | 2019.9.20 | 半年 | 生产制造部 | 杨洁 | 使用
8 | 压力表 | 0-1.6Mpa | XA-SC067-001-1 | 青岛华强机电仪表有限公司 | 0-1.6Mpa | 0.2 | 1 | 个 | 2017.12 | 2019.9.20 | 半年 | 生产制造部 | 杨洁 | 使用
9 | 压力表 | 0-1.6Mpa | XA-SC067-002-1 | 青岛华强机电仪表有限公司 | 0-1.6Mpa | 0.2 | 1 | 个 | 2017.12 | 2019.9.20 | 半年 | 生产制造部 | 杨洁 | 使用
表单No.GR-55-00-02(A/0) | [6 empty] | 光华荣昌 |  | A4(210mm×297mm)