- 企业环保分表计电系统建设说明与报价

致：河北光华荣昌汽车部件有限公司

针对贵公司环保分表计电系统的建设，经双方共同勘察确定现场现阶段采集点，根据光华荣昌公司实际情况，特制定方案如下:

- 海蓝公司简介

- 石家庄海蓝环境科技有限公司注册于2008年，公司成立以来汇集多名从事本行业多年的资深人士，拥有专业售后服务队伍。 公司主要从事环境监测设备的开发、研制、生产制造及环保设施的运营、管理、技术服务等业务。

根据当前环保形势和需求，就环保设施用电监控方面也有长足发展，引进南京新联电子股份有限公司（南京新联电子股份有限公司股票代码：002546）先进的环保用电监控设备和云平台，帮助监管单位真实、准确、高效的掌握企业环保设施运行情况。

- 二、项目建设

1、根据黄骅市环保主管部门监管要求，双方共同勘察确定贵方现场采集点及方案，设备明细点位表报环保主管部门备案，我方负责完成系统的建设、开通工作。

2、系统提供的服务内容：现场工程建设完成后，我方负责采集点的系统接入工作，经黄骅市环保主管部门许可，贵方可通过电脑网页、手机APP访问的形式，查询本系统各分路采集点运行工况数据。 提供现场监测点设备及安装（主要包括：安装辅材提供、现场设备安装调试、开通等工作。）、3年维护服务；提供B/S版企业端应用平台及手机App软件3年使用权，可以对本企业核心生产及治理设施进行有效管控。

- 三、建设方案

| 现场勘查方案（《勘查设备明细表》附后） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单 | 1 | 产品型号 | 数量 | 备注 |
|  | 2 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 6 |  |
|  | 3 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 15 |  |
|  | 4 | EEM-IVC-220V-1.5A（LORA）（ME220-1.5L） | 3 |  |
|  | 5 | G04-IV型网关(LORA) | 4 |  |
|  | 6 | G02型网关（增强型） | 1 |  |
|  | 合计 |  | 29 |  |
| 勘查设备明细表 |  |  |  |  |

| 序号 | 设备属性 | 设备名称 （回路名称） | 产品型号 | 安装位置 | 设备功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总表 | 黄骅光华荣昌总表1 | EEM-IVC-220V-1.5A（LORA）（ME220-1.5L） | 总配电室 | 200 |
|  |  | 黄骅光华荣昌总表2 | EEM-IVC-220V-1.5A（LORA）（ME220-1.5L） | 总配电室 | 200 |
|  |  | 黄骅光华荣昌总表3 | EEM-IVC-220V-1.5A（LORA）（ME220-1.5L） | 总配电室 | 200 |
| 2 | 焊接工序二班自动焊废气 | 焊接工序二班总电源 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 金属件厂 | 100 |
|  | 焊接工序二班西区治理 | 焊接二班西区治理1 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 15 |
|  |  | 焊接二班西区治理2 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 15 |
|  | 焊接工序二班东区治理 | 焊接东区治理 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 15 |
| 3 | 焊接工序二班人工焊废气 | 焊接二班人工焊 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 100 |
|  | 焊接工序二班西区治理 | 焊接二班西区治理1 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 15 |
|  |  | 焊接二班西区治理2 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 15 |
|  | 焊接工序二班东区治理 | 焊接东区治理 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 15 |
| 4 | 焊接工序一班废气 | 焊接工序一班焊机1 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 100 |
|  |  | 焊接工序一班焊机2 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 50 |
|  |  | 焊接工序一班焊机3 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 50 |
|  |  | 焊接工序一班焊机4 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂 | 50 |
|  | 焊接工序一班治理 | 焊接一班治理1 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂南 | 15 |
|  |  | 焊接一班治理2 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件厂南 | 15 |
| 5 | 电泳线废气 | 电泳线总电源 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 金属件 | 100 |
|  | 电泳线废气治理 | 电泳线治理 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 金属件车间 | 10 |
| 6 | 发泡机废气 | 发泡机总电源 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 发泡车间 | 200 |
|  | 发泡废气治理 | 发泡治理 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 发泡车间 | 40 |
| 7 | 注塑机废气 | 注塑治理光氧 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 注塑车间 | 10 |
|  |  | 注塑治理风机 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 注塑车间 | 20 |
|  |  | 注塑机1-9 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 注塑车间 | 200 |
|  |  | 注塑机10-23 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 注塑车间 | 200 |
|  | 注塑机废气治理 | 注塑治理光氧 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 注塑车间 | 10 |
|  |  | 注塑治理风机 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 注塑车间 | 20 |
| 8 | 喷涂车间废气 | RTO电源 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 喷涂车间 | 50 |
|  |  | 喷涂电源1 | CJJ-XL1001-2.5A（LORA）（MC1000L） | 喷涂车间 | 800 |
|  | RTO治理设施 | RTO电源 | CJJ-XL401-2.5A（LORA）（MC400L） | 喷涂车间 | 50 |

- 四、费用标准

1、现场采集点安装在20个点位以内（含20个点位）的系统服务费用标准：3年为一个服务周期，每个服务周期收费叁万元，对于超出20个点位的部分按1500元/点/期 收取系统服务费。

2 、本项目采集点共计 29个，每期服务期限内系统服务费用合计43500元，大写：人民币 肆万叁仟伍佰 元整。

3、本项目设备安装费200元/点（一次性收取），采集点共计29个，设备安装费合计5800元，大写：人民币：伍仟捌佰元整。

4、服务费及设备安装费总额49300元，大写：人民币肆万玖仟叁佰元整，提供正式的服务费发票。

海蓝公司以高科技、高起点和雄厚的综合实力为立业之本，以诚信、务实、创新，求精为立足之道，靠高素质的人才队伍在中国的环保领域不断研发、拓展，愿为贵公司提供一流的硬件设备及服务，协助贵方真实、准确、高效的掌握企业环保设施运行情况。

真诚期待与您合作，顺颂商祺！

石家庄海蓝环境科技有限公司

联系人：范玉红

联系电话：17761524585

2020-4-19