供应商零部件试验申请书

《FDG.065系统零部件试验管理办法》

我公司为贵司开发的（图号）           等    个零部件需进行型式试验，具体零部件明细和项目见表3-2。根据我司实验室能力和能力评估，我司可以满足贵司试验要求。特申请上述实验项目由我司实验室承担，我方承诺如下：

1、我司保证提交的相关附件材料真实有效；

1、我司全面配合贵司试验审核计划，提供审核所需的材料及文件；并按照规定承担相应的审核差旅等费用。

2、如果试验审核结论不满足试验要求，同意由贵司委托检测机构开展试验，试验费用（包括但不限于试验费、工装费用、样件费、运费、差旅费）由我司支付；在接到贵司报价通知后5日内支付试验费用，如到期未支付，视同我司同意扣除货款冲抵试验费用；未付款导致试验计划延误由我方承担。

3、如果审核合格，我司保证按照要求开展试验，并承担目击试验相关费用。试验数据和报告完整、真实、有效，如有弄虚作假的，或没有能力完成该次试验的，可按1至3万元对我方给予考核，同时取消今后在我方进行相关试验的资格，造成开发项目延期的，承担项目延期的相关责任；

4、实验过程中自愿接受试验监督，包括贵司试验工程师现场目击试验、对试验过程照相、录像以及其他可以持续记录试验过程、确保试验真实有效的技术措施。

5、我方保证严格按试验计划开展试验，如有延误，可按照200元/天的标准对我司进行考核。实验过程出现的问题及时反馈贵司。

其它需要陈述的：

在此申请由我司试验室承担相关试验，还望贵公司批准为盼。

附《试验能力自评表》、《申请项目及设备清单》、《人员能力申报表》。

供应商（盖公章）：

代表签字：

日期

审定（验证中心）：经理           高级经理          实验室审核需求□

会签(模块工程师)：__________（对试验项目的认证机构是否有特殊要求进行确认）

批准：验证总监   ______________     技术中心总监   ________________

附录1：试验室能力自评表

|  |  | 北京光华荣昌试验室能力自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验室单位名称 |  | 北京光华荣昌试验室 |  |  |  |  | 试验室成立时间 |  |  | 2004年 |  |
| 试验室测试范围 |  | 座椅及后视镜部分材料及成品性能测试 |  |  |  |  | 试验室资产状况 |  |  | 1000余万 |  |
| 试验室级别 |  | 1、█公司自行检测实验室□； 2.□国家或行业认可试验室；3.□知名主流汽车厂认可试验室（汽车厂名称： ，需附证明材料 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可满足标准 |  | GB15083、GB11550、GB14167部分测试，QC/T 740 QC/T805 QC/T844等行业标准部分实验，及北汽、福田、戴姆勒等客户企标部分测试实验等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 北京市昌平区流村镇工业园区 |  | 联系人 | 王学永 |  |  | 联系电话 |  |  | 17731839527 |
| 设备能力确认： 结果： 满足（ ） 基本满足（√） 不满足 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备技术参数是否满足试验要求 是 █ 否 □ - 设备是否在计量标定有效期（提供计量复印件）是 █ 否 □ - 设备计量机构是否是国家授权计量机构； 是 █ 否 □ - 设备是否有相关操作规程。 是 █ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员能力确认：结果：满足（）基本满足（√）不满足（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验室人数及人员职称构成： 主任1名，副主任1名，测试工程师3名，体系工程师1名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 试验人员有无岗位资格证（需提供附件）；是█否□ - 试验人员有无培训及考核记录（需提供附件）。是█否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境确认：结果：满足（）基本满足（√）不满足（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 试验室环境控制是否满足标准要求；是█否□ 2. 试验室是否有环境测量设备；是█否□ 3. 环境测量设备是否经过计量，且计量在有效期。是█否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部管理确认：结果：满足（）基本满足（√）不满足（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 试验室是否开展过17025试验室管理体系培训；是█否□ - 试验人员是否能够按照标准规范要求进行试验操作；是█否□ - 试验控制过程是否符合17025试验室体系要求。是█否□ - 是否同意成为福田戴姆勒技术中心协作试验室，承接零部件检测工作。 是█否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商编制 |  |  | 供应商批准 |  |  |  |  |  | 供应商（盖章）： |  |  |

附录2：申请项目与设备清单

| 申请试验项目与设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 名称 | 标准 | 项目 | 设备 名称 | 制造 厂家 | 设备 型号 | 测量范围 | 不确定度及误差 | 设备有效期 | 设备责任人 | 计量单位 |
| 1 | 见附件 |  | GB 8410 | 阻燃特性 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | 温州大荣 | YG(B)-815D-II | 0~999.9S | 误差0.1s | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 2 |  |  | GB 15083 | 座椅强制法规(N3类) | 头枕强度试验机 | 天津检测中心 | TATC-1 | 0-2000N 0-500mm | 1N 0.1mm 0.1° | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 3 |  |  | GB 11550 | 头枕法规要求 | 头枕强度试验机 | 天津检测中心 | TATC-1 | 0-2000N 0-500mm | 1N 0.1mm 0.1° | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 4 |  |  | GB 14167 | 安全带固定点强度 | 六通道座椅强度试验机 | 长春齐祥科技 | QXII-CFY-06 | 0~250KN | 5‰ | 2021.04.08 | 祁翔 | 北京市计量检测科学研究院 |
| 5 |  |  | 福田DVP要求 | 高低温循环试验 | 步入式环境试验仓 | 北京东工联华 | GDWJS-24M | -40℃-100℃ 30%-98% | __ | 2020.12.14 | 王伟 | 天津通标 |
| 6 |  |  | 福田DVP要求 | 座椅前后左右刚度 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 7 |  |  | 福田DVP要求 | 靠背骨架总成耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 8 |  |  | 福田DVP要求 | 体压分布 | 体压分布测试仪 | 北京麦斯科技 | CONFORMat | 640mm*1059.9mm | 5% | —— | 王伟 | —— |
| 9 |  |  | QC/T 740-2005 | 靠背调节操作力 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 10 |  |  | 福田DVP要求 | 靠背角度调节耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 11 |  |  | QC/T 805-2008 | 滑轨调节操纵力 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |

| 12 | 见附件 | QC/T 805-2008 | 滑轨滑动阻力 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | QC/T 805-2008 | 纵向调节疲劳 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 14 |  | 福田DVP要求 | 高度调节操作力 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 15 |  | 福田DVP要求 | 高度调节操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 16 |  | 福田DVP要求 | 座椅倾角调节操作力 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 17 |  | 福田DVP要求 | 座垫倾角调节操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 18 |  | 福田DVP要求 | 速降操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 19 |  | 福田DVP要求 | 安全带高度调节操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 20 |  | 福田DVP要求 | 阻尼调节 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 21 |  | 福田DVP要求 | 阻尼调节操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 22 |  | 福田DVP要求 | 腰托操作力 | 数显式推拉力计 | 上海伦捷机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 23 |  | 福田DVP要求 | 腰托操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 24 |  | QC/T 740 | 扶手强度和刚度 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |

| 25 | 见附件 | 福田DVP要求 | 扶手过载强度 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 福田DVP要求 | 减震器悬浮耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 27 |  | GB/T 13773.1 | 关键部件-面料 缝合强力 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 28 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 密度 | 电子计数秤 | 佰伦斯电子 | BCS-3-SX | 0~3Kg | 0.1g | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |
| 29 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 回弹性能 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | 长春新科 | XLH-460/500 | GB/T6670 ISO8307 | ＜1.5 | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 30 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 压陷硬度 | 泡棉压缩硬度试验机 | 深圳市维智纳 | WZN-9010 | 0~4000N | ±0.5%F.S | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 31 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 拉伸强度 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 32 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 断裂伸长 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 33 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 撕裂性能 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 34 |  | QC/T 56 | 关键部件-PU泡沫 75%压缩永久变形 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 35 |  | 福田DVP要求 | 防尘罩拉伸负荷 | 数显式推拉力计 | 上海伦电机电 | HG-500 | 0-500N | 0.1N | 2020.12.14 | 邢焕 | 天津通标 |

| 36 | 见附件 | 福田DVP要求 | 防尘罩断裂伸长率 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | GB/T 8948 | 防尘罩撕裂负荷 | 拉力试验机 | 高泰检测仪器有限公司 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 2020.12.14 | 乜章辉 | 天津通标 |
| 38 |  | GB/T 1682-1994 | 防尘罩脆化温度 | 低温箱 | 北京低温设备厂 | DXF40-100 | 0~(-40)℃ | ±1℃ | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 39 |  | GB/T 8948-2008 | 防尘罩耐老化试验 | 高温试验箱 | 重庆银河 | WG3002 | 0~300℃ | ±1℃ | 2020.12.14 | 王伟 | 天津通标 |
| 40 |  | 福田DVP要求 | 侧腰托操作耐久 | 汽车座椅综合性能试验台 | 上海聚德永升 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2020.12.14 | 祁翔 | 天津通标 |
| 供应商 编制： |  | 供应商 审核： |  | 供应商 批准： |  | BFDA 验证经理审核： |  |  | BFDA 高级经理批准： |  |  |

附录3：人员能力申报表

| 人员能力申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位名称 | 在职年限 | 有无资格证书 | 备注 |
| 1 | 王学永 | 33 | 大专 | 河北农业大学 | 汽车运用技术 | 实验室主任 | 10年 | 有 |  |
| 2 | 袁兵兵 | 33 | 大专 | 河北大学 | 理化测试及质检技术 | 实验室副主任 | 10年 | 有 |  |
| 3 | 邢焕 | 35 | 中专 | 昌平经委职工中专学校 | 计算机应用 | 体系工程师 | 16年 | 有 |  |
| 4 | 王伟 | 34 | 大专 | 西北工业大学 | 机电一体化 | 检测工程师 | 9年 | 有 |  |
| 5 | 祁翔 | 30 | 本科 | 河北科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 检测工程师 | 6年 | 有 |  |
| 6 | 乜章辉 | 26 | 本科 | 河北科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 检测工程师 | 2年 | 有 |  |
| 制表： |  |  | 校对： |  | 审核： |  | 批准： |  |  |

| 零部件图号及名称 | 图号 | 名称 | 开发类别 | 简要技术变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H468100000044 | 驾驶员座椅总成 | 新开发 | GTL工程车标配 |
|  | H468100000045 | 驾驶员座椅总成 |  | GTL工程车高配+通风 |
|  | H468100000097 | 驾驶员座椅总成 |  | GTL工程车高配 |
|  | H468100000063 | 驾驶员座椅总成 |  | GTL公路车标配 |
|  | H468100000064 | 驾驶员座椅总成 |  | GTL公路车高配+通风 |
|  | H468100000096 | 驾驶员座椅总成 |  | GTL公路车高配 |
|  | H468100000046 | 副驾座椅总成 |  | GTL工程车标配 |
|  | H468100000062 | 副驾座椅总成 |  | GTL公路车标配 |

附录4：供货零部件图号及名称