## Sheet1
实验室采购申请表_2020年08月
序号 | 零部件名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 临采推荐供应商 | 备注（图例） | 需求时间
1 | 铝塑管接头 | 6分接6分 | 个 | 4 |  |  |  | 2020-08-20
2 | 铝塑管接头 | 6分接4分 | 个 | 8 |  |  |  | 2020-08-20
3 | 水冷氙灯灯管 | 6.5KW | 个 | 2 | 6.5KW | 北京中科博达仪器科技有限公司 |  | 2020-08-25
4 | 热电偶温度传感器 | 量程150～200℃精度0.1℃ | 个 | 10 |  |  |  | 2020-08-25
5 | 小型继电器 | 24V直流8脚 | 个 | 20 |  |  |  | 2020-08-20
6 | 小型继电器 | 220V交流11脚 | 个 | 20 |  |  |  | 2020-08-20
7 | 蒸馏水 | 25L/桶 | 桶 | 10 |  |  |  | 2020-08-20
8 | AB胶 |  | 盒 | 5 |  |  |  | 2020-08-20
9 | 标准测力仪 | 最大量程100KN精度0.1N | 台 | 1 |  |  |  | 2020-08-25
10 | 振动台橡胶块 | MPA406专用 | 个 | 20 |  | 北京航天希尔技术有限公司 |  | 2020-08-30
11 | 电子秤 | 量程：150kg 精度：0.1kg | 台 | 1 |  |  |  | 2020-08-25
12 | 力值传感器 | BK-4B型 量程2000N 精度等级0.2 | 个 | 2 |  | 中国航天 |  | 2020-08-25
13 | 三通 | 6分三通 | 个 | 2 |  |  |  | 2020-08-20
14 | 时控开关 | KG316T-16 | 个 | 2 | 600W |  |  | 2020-08-20
15 | 对丝 | 4分 | 个 | 8 |  |  |  | 2020-08-20
16 | 水管阀门 | 4分 | 个 | 3 |  |  |  | 2020-08-20
17 | PLC控制器 | MITSUBISHI FX3U-16M | 个 | 2 |  |  |  | 2020-08-20
18 | 定值直流电源 | 24V电源两个 12V电源两个 | 个 | 4 |  |  |  | 2020-08-20
19 | 自来水过滤芯 | 适用于颂福SF-4A700 | 个 | 3 | 通水量：700L/H |  |  | 2020-08-20
备注：临采类物资采购周期为10个工作日（自接收订单之日起） 联系人：祁翔 联系方式：15201055606
申请人：祁翔 |  | 审核： |  |  |  | 批准：
项目编号：ZY1529
文件编号：