[image: image1.jpg]OLDRARE



   工作联系函
  潍坊光华荣昌汽车技术有限公司         ( ■内部/□外部）
    WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.                                编号：ZH2020-11-24
	■申请            □通知           □通报             □报告 


主题：关于空调维修的申请报告
	申请事由

1、因技术质量办公室空调使用时间较长，启动后不加热，主机自动停止运作，与两家空调维修师傅现场诊断，故障原因为电脑板损坏，（2017年已更换1次）；
2、空调为海信立式（2P、变频、2008年产），已出保修期；
3、因该型号空调已停产，维修配件需专门定制；

二、预算使用情况说明

序号

成本中心

项目代码

费用科目
名称
单价

数量

金额

1
D205
ZHGL005
660214
电脑板

850
1
850
合计

850
请领导批示！

	拟文：王娜娜
	预算员：
	审核：
	发起部门：综合管理科

	批准：
	
	日期：2020.11.24


