# 工业相机与镜头采购说明

相机参数

| 分辨率 | 500W以上 |
| --- | --- |
| 靶面尺寸 | 1/1.8英寸或1/2.3英寸 |
| 帧率 | >15FPS |
| 接口类型 | C口(推荐) |
| 颜色 | 彩色 |

镜头参数

| 分辨率 | 500W以上或与相机接近 |
| --- | --- |
| 靶面尺寸 | 不小于相机靶面尺寸 |
| 焦距 | 8~12mm |
| 接口类型 | 与相机一致 |

相机厂家对比列表

| 厂家 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 迈德威视-天猫 | 1560.00 | 推荐，核对支持彩色 |
| 机器视觉硬件供应-淘宝 | 2045.00 |  |
| 工业相机直销店-淘宝 | 2300.00 |  |

镜头厂家对比列表

| 厂家 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 迈德威视-天猫 | 630.00 | 推荐，型号MV-LD-12-5M-K |
| 工业相机厂家-淘宝 | 968.00 |  |
| 专业机器视觉远心镜头-淘宝 | 900.00 |  |