报价单号201909072


DASP系统采购报价单

　

致:                                                        北京东方振动和噪声技术研究所

北京光华荣昌汽车部件有限公司                               地址: 北京市海淀区上地东里一区4楼516号

部门:                                                      邮编: 100085

电话:                                                      电话: 010-62989889/62976685-8102

手机:                                                      传真: 010-62970728

传真:                                                      邮箱: tianht@coinv.com

邮箱:                                                      http://www.coinv.com

DASP系统配置方案

项目编号: 201909063      项目负责: 田海涛      报价日期: 2021-4-6     有效日期: 2021-7-6
	No.
	货物名称
	货物型号
	货物说明
	单价(元)
	数量
	小计(元)

	1
	DASP智能数据采集和信号分析系统V11
	DASP-V11工程版平台软件
	信号示波采样、基本信号分析全部功能（含壹套软件授权）
	10000
	1
	10000

	2
	DASP智能数据采集和信号分析系统V11
	汽车平顺性测试分析软件
	参考标准：《汽车平顺性试验方法 GBT 4970-2009》
	5000
	1
	5000

	3
	DASP智能数据采集和信号分析系统V11
	平顺性定制软件
	1、将任一工况下采集到的座垫处、靠背处、脚部地板位置处的加速度信号值，导入至软件模块，可以计算出在这一工况下座垫的加权加速度均方根值、靠背处的加权加速度均方根值、脚部地板位置处的加权加速度均方根值、三个位置的总加权加速度均方根值（计算方法同 GB/T 4970）

2、对于加权加速度均方根值的说明

有时采集的信号只有一个方向（例如 Z 方向），此时其它两个方向没有数据输入，此开发功能应满足类似这种情况的正常计算。即输入哪一个或几个方向的信号，计算结果就是此方向的加权加速度均方根值。而对于输出某一位置的加权加速度均方根值，或者输出某几个位置的总加权加速度均方根值可以通过选择 YES/NO 进行。
	5000
	1
	5000

	4
	24位网络式智能采集仪（含DASPEMB-SRV采集内嵌服务软件V8.0）
	INV3062V
	16 通道/24 位 AD/每通道独立 AD/并行无时差/每通道6.25-51.2k Hz 采样率/电压AC、DC、IEPE、应变 1/4 桥、1/2 桥、全桥输入，桥压 2V、5V、10V 程控可选；1、10、100 倍程控放大/程控滤波/网络接口/内嵌 ARM 系统/标配 16GB 内置存储/支持在线和离线采样/可 PoE 供电
/USB 接 口（可外接存储设备或 3G/4G 上网设备）/级联模式：GPS 同步采样及 1588 同步采样方式（含DASPEMB-SRV 采集内嵌服务软件 V8.0）
	132181
	1
	132181

	5
	绝缘中磁座
	INV-CXP12
	中型/磁座/绝缘，直径 24mm，高 14mm，外 m5 螺纹，螺
柱高度 3.5mm，吸力 120N
	200
	4
	800

	6
	北智传感器
	14540
	北智传感器 14540，含 10 米线。
	7000
	4
	28000

	7
	PCB ICP型汽车座垫三向加速度传感器
	356B41
	三轴向,ICP 型,陶瓷剪切,灵敏度 100mV/g,频率范围(±5%):x 轴 0.5-1000Hz,y/z 轴 0.5-1000Hz, 宽带分辨率(0.5-1kHz)0.0002grms,测量范围:±10gpk,重:272 克,8-36 4 芯接头。200*12mm 汽车座垫三向传感器.含约9 米电缆(034G30型,3个BNC头输出).5-40 UNC-2B 安装螺孔.【美国 PCB 公司生产】
	31600
	2
	63200

	8
	大容量电源
	大容量电源
	52000mAh，输出电压/电流：12Vdc-4.0A/13.05Vdc-4.0A/17.5Vdc-4.0A/19Vdc-3.5A
	2000
	1
	2000

	9
	联想ThinkPad E14
	联想ThinkPad E14
	联想ThinkPad E14锐龙版(1TCD)2020新款 轻薄笔记本电脑(7nm 6核R5 16G双通道 512GSSD 双面金属 FHD)，windows10 专业版系统
	5019
	1
	5019


计税总价    ￥251200

 ───────────────────────

备注:

1、请根据需求选择配置方案，进一步协商签订合同。

2、请根据需求配置测试所需电缆线长度和种类。

3、PCB传感器货期大概在12-16周左右。

联系方式：商务 - 田海涛 , 010-62989889-8102 , tianht@coinv.com , 15901173112

　　　　　技术 - 段永强 , 010-62989889-8001 , duanyongqiang@coinv.com

区域经理: 田海涛            技术校核: 段永强           

 PAGE 
2
北京东方振动和噪声技术研究所                                              Http://www.coinv.com


