合同编号202104012


DASP系统采(订)购合同

　

合同编号：202104012      签订日期：2021-04-06      签订地点：北京      SC-7.2.1-03

甲方(需方): 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方(供方): 北京东方振动和噪声技术研究所

　

　　根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方协商签订本合同并信守下列条款。

　

1.乙方向甲方提供货物明细及合同价款

	No.
	货物名称
	货物型号
	货物说明
	不含税单价(元)
	数量
	不含税小计(元)

	1
	DASP智能数据采集和信号分析系统V11
	DASP-V11工程版平台软件
	信号示波采样、基本信号分析全部功能（含壹套软件授权）
	8850
	1
	8850

	2
	DASP智能数据采集和信号分析系统V11
	汽车平顺性测试分析软件
	参考标准：《汽车平顺性试验方法 GBT 4970-2009》
	4425
	1
	4425

	3
	DASP智能数据采集和信号分析系统V11
	平顺性定制软件
	1、将任一工况下采集到的座垫处、靠背处、脚部地板位置处的加速度信号值，导入至软件模块，可以计算出在这一工况下座垫的加权加速度均方根值、靠背处的加权加速度均方根值、脚部地板位置处的加权加速度均方根值、三个位置的总加权加速度均方根值（计算方法同 GB/T 4970）

2、对于加权加速度均方根值的说明，有时采集的信号只有一个方向（例如 Z 方向），此时其它两个方向没有数据输入，此开发功能应满足类似这种情况的正常计算。即输入哪一个或几个方向的信号，计算结果就是此方向的加权加速度均方根值。而对于输出某一位置的加权加速度均方根值，或者输出某几个位置的总加权加速度均方根值可以通过选择 YES/NO 进行。
	4425
	1
	4425

	4
	24位网络式智能采集仪（含DASPEMB-SRV采集内嵌服务软件V8.0）
	INV3062V
	16 通道/24 位 AD/每通道独立 AD/并行无时差/每通道6.25-51.2k Hz 采样率/电压AC、DC、IEPE、应变 1/4 桥、1/2 桥、全桥输入，桥压 2V、5V、10V 程控可选；1、10、100 倍程控放大/程控滤波/网络接口/内嵌 ARM 系统/标配 16GB 内置存储/支持在线和离线采样/可 PoE 供电/USB 接 口（可外接存储设备或 3G/4G 上网设备）/级联模式：GPS 同步采样及 1588 同步采样方式（含DASPEMB-SRV 采集内嵌服务软件 V8.0）
	116975
	1
	116975

	5
	绝缘中磁座
	INV-CXP12
	中型/磁座/绝缘，直径 24mm，高 14mm，外 m5 螺纹，螺柱高度 3.5mm，吸力 120N
	177
	4
	708

	6
	北智传感器
	14540
	北智传感器 14540，含 10 米线。
	6194
	4
	24776

	7
	PCB ICP型汽车座垫三向加速度传感器
	356B41
	三轴向,ICP 型,陶瓷剪切,灵敏度 100mV/g,频率范围(±5%):x 轴 0.5-1000Hz,y/z 轴 0.5-1000Hz, 宽带分辨率(0.5-1kHz)0.0002grms,测量范围:±10gpk,重:272 克,8-36 4 芯接头。200*12mm 汽车座垫三向传感器.含约9 米电缆(034G30型,3个BNC头输出).5-40 UNC-2B 安装螺孔.【美国 PCB 公司生产】
	27965
	2
	55930

	8
	大容量电源
	大容量电源
	52000mAh，输出电压/电流：12Vdc-4.0A/13.05Vdc-4.0A/17.5Vdc-4.0A/19Vdc-3.5A
	1770
	1
	1770

	9
	联想ThinkPad E14
	联想ThinkPad E14
	联想ThinkPad E14锐龙版(1TCD)2020新款 轻薄笔记本电脑(7nm 6核R5 16G双通道 512GSSD 双面金属 FHD)，windows10 专业版系统
	4442
	1
	4442

	不含税总计价: 贰拾贰万贰仟叁佰零壹圆整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ￥222301

	含税总计价（13%）: 贰拾伍万壹仟贰佰圆整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ￥251200


　

2.质量标准及保修

乙方提供产品应满足产品技术说明书，产品保修及升级应按以下要求执行：

产品保修三年：三个月内免费更换，第一年免费保修，但人为造成的损坏核收成本费；第二、三年收成本费保修，长期优惠保修，电缆和传感器等损耗品除外；

软件升级：同类型免费升级，若增加模块收取差价； 硬件升级：老设备折旧后收取成本费和差价。

3.交(提)货

　　货款收到后（30）日，乙方将按照合同约定备好货物并通知甲方收（提）货,其中PCB传感器除外；

　　交（提）货方式：（ 2　） ；

　　（1）甲方自行到乙方指定地点提货，货物一旦交到甲方指定接收人手里则视为完成交付，其后所发生的一切损失与乙方无关；

　　　　甲方指定提货人：（　　　　　　　　　 ），电话：（　　　　　　 ）；

　　　　乙方交货地点：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）；

　　（2）乙方安排发货，货物保险由甲方购买，运费由（　乙）方承担，乙方将货物一旦交付承运单位，途中发生任何损失与乙方无关。

　　　　甲方指定接收单位或个人：（　　　　　　　　　 ），电话：（　　　　　　 ）；

　　　　甲方指定收货地点：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）。

4.技术培训及货物验收

　　由乙方组织培训，时间不少于1天。乙方提供操作使用方面的技术支持，或技术服务、咨询。

　　甲方需在收到货物后主动组织验收，如有质量瑕疵需在乙方组织培训结束之前书面提出，若在培训结束之前没有书面提出或不进行验收，则视为验收合格。

5.付款方式及发票开具

　　 货款支付方式（2） ；

　　　（1）合同双方签字盖章后（　）日内一次性付清全部合同款项；

　　　（2）合同双方签字盖章后（5）日内以电汇方式支付总货款的（60%）作为预付款，甲方收到货物并验收后当日以电汇方式支付（35%）货款，验收后半年内以银行承兑方式支付（5%）货款。
　　乙方在收到全部货款且甲方确认验收货物后向甲方开具全额发票，如需开具增值税专用发票须提供一般纳税人证书复印件。

6.保密

　　合同双方对本合同的内容负有保密义务，以及对因签订或履行本合同过程中所了解知悉的对方的商业秘密予以严格保密，不得以任何方式透漏或泄露给第三方。

7.备注

　　甲方要对乙方提供的软件进行保密，不得解密、拷贝或转让它方。

8.违约责任

　　合同一旦生效，如因乙方自身的原因（不可抗力除外）造成甲方退货，乙方应当退还已收的全部货款；如非乙方自身的原因甲方需退货的话，乙方将收取总货款的30%，作为违约金，如已收的预付款少于总货款的30%，乙方有权继续索赔。如乙方提供的货物不符合合同约定及甲方要求，甲方将扣留总货款的30%，作为违约金，如已收的货物价值少于总货款的30%，甲方有权继续索赔。
　　另，非因乙方原因甲方退货的话，甲方退回产品不得影响乙方二次销售且保证包装完好，如退货产品中有依据甲方专门订制或开发的非因质量原因，乙方不接收退货，且从已甲方已付的货款中直接扣除。

9.争议解决

　　凡因本合同履行中产生的一切争议，甲乙双方本着互惠互利的态度，友好协商解决。如协商不能达成一致，双方任何一方均可向北京市昌平区人民法院提起诉讼。

10.合同生效

　　本合同一式（四）份，甲方（二）份，乙方（二）份，在法律上具有同等效力。经代表签字盖章后生效。任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国民法典》和有关规定及约定承担经济责任。

	        甲方(需方)
	        乙方(供方)

	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 (签章)

法定代表人或授权人:

地址: 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 B213 室

邮政编码:

联系人:

电话: 010-89774857

传真:

纳税人识别号: 91110114801184540U

开户银行: 工行北京南口支行

帐号: 0200011619200038050
	名称: 北京东方振动和噪声技术研究所 (签章)

法定代表人或授权人: 

地址: 北京市海淀区上地东里一区4楼516号

邮政编码: 100085

联系人: 田海涛

电话: 010-62989889

传真: 010-62970728    

纳税人识别号: 91110108400884271R

开户银行: 工行中关村支行

帐号: 0200095609000019485


 PAGE 
3
北京东方振动和噪声技术研究所

