[image: image1.jpg]OLDRARE



   工作联系函
  潍坊光华荣昌汽车技术有限公司         ( ■内部/□外部）
    WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.                                编号：ZH2021-8-18
	■申请            □通知           □通报             □报告 


主题：关于宿舍楼太阳能维修的申请报告 
	公司领导：
公司租赁宿舍楼的太阳能热水器于2015年1月安装，自今年7月份开始频繁漏水且无法修复，经检查发现破裂水管2根、磨损1根，首次更换后仍未解决漏水问题。后经售后专业人员入厂检测发现电磁阀出现故障，更换后漏水问题解决。维修配件具体明细如下：

序号

成本中心

费用科目

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

1

D205
66020031

水管
2米
根
3

100
300
2

D205
66020031

太阳能电磁阀
个
1

150
150
合计

450
      可否，请领导批示！


	拟文：李霞
	预算员：
	审核：
	发起部门：综合管理科

	批准：
	
	日期：2021年8月18日


