[image: image1.jpg]C arxezEsFatERaa

GOLD-ARE  HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.



                                                


工作联系函

	 (申请           (报告           □通报             □通知 


主题 : 关于潍坊仓库因电压不稳导致电源和网络故障的维修申请报告
	会 签 栏
	公司领导：
申请事由

2022年3月16日夜间，潍坊仓库内电源频繁跳闸，17日开班时网

络中断，导致二维码标签系统无法打印，监控系统掉线，影响正常办公。

    经高新区联通维修人员现场确认，因频繁电压不稳导致光猫及路由器损坏，需更换维修，而且因为仓库内仍存在电压不稳的风险，需专业电工人员上门检测修复。
以上请领导批示！


	项目管理部
	

	部
	

	采购部
	

	质量管理部
	

	金属件厂
	

	总装厂
	

	销售管理部
	

	文件抄送：

相关部门

2.签字位置对应会签栏内文字上方
	

	发起部门：销售管理部

拟文：邓文志
	编制：李霞
	审核：

	批准：

总经理：
	签批日期：


表单No.GR-21-00-16(B/0)                                                                                  A4(210mm×297mm）  

