[image: image1.jpg]C arxezEsFatERaa

GOLD-ARE  HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.



                                                


工作联系函

	 (申请           (报告           □通报             □通知 


主题 : 关于潍坊库房卷帘门、电气线路故障报修的申请报告
	会 签 栏
	公司领导：
电器线路故障说明

近半年来库房内频繁停电，初步分析起因为外墙监控摄像头处遇雨水天气连电以及北侧卷帘门升降时出现火花导致跳闸（临时措施是根据天气情况提前拔掉监控电源确保库房内通电，但无法获取适时的监控录像）。

卷帘门故障说明
自库房使用以来，库房东侧卷帘门已维修4次，且本次维修后无法降落，导致库房24小时无法关闭，存在安全隐患；

库房北侧卷帘门因升降不畅所以一直未使用；
与物业多次沟通未果。
申请

为确保库房内人员、物资的安全，申请相关部门到现场进行电器线路的隐患排查，同时制定卷帘门维修或更换方案。

以上请领导批示！


	项目管理部
	

	部
	

	采购部
	

	质量管理部
	

	金属件厂
	

	总装厂
	

	销售管理部
	

	文件抄送：

相关部门

2.签字位置对应会签栏内文字上方
	

	发起部门：销售管理部

拟文：邓文志
	编制：李霞
	审核：

	批准：

总经理：
	签批日期：


表单No.GR-21-00-16(B/0)                                                                                  A4(210mm×297mm）  

