## 设备校准
2021年设备招标价格统计表
序号 | 仪器设备 名称 | 型 号 | 编号 | 测量范围 | 校准参数 | 原校准日期 | 校准 周期 | 计划校准日期 | 航空 | SGS | 广电 | 备注
1 | 低温箱 | DXF40-100 | R-005 | 0~(-40)℃ | -20℃、-40℃ | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 300 | 551.2
2 | 高温试验箱 | WG3002 | R-004 | 0~300℃ | 80℃、120℃、180℃ | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 300 | 466.4
3 | 微机控制万能材料试验机 | WDW-100 | N-009 | 0-100KN | 传感器AC51520：20KN、40KN、80KN.100KN | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 2000 | 2000 | 5088
传感器21070103：200N、400N、600N、800N、1000N
传感器21070102：20N、40N、60N、80N、100N
拉线传感器：1mm、10mm、50mm、200mm、500mm
4 | 视频测量仪 | JVL-250 | Q-009 | 150mm*250mm | X向：0、50mm、100mm、150mm、200mm；Y向：0、50mm、100mm | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 600 | 508.8
5 | 六通道座椅强度试验机 | QXII-CFY-06 | Q-008 | 0~250KN | 6个力值传感器： | 2020.4.9 | 一年 | 2021.6.22 | 8000 | 3000 | 6784
2000N/4000N/5000N/6000N/8000N/10000N/15000N/20000N/30000N
6个位移传感器：
100mm/200mm/300mm/400mm/480mm/500mm/600mm/700mm
6 | 直流稳压电源 | KXN-3030D | Q-023 | / | 电压：5V、10V、20V、30V电流：5A、10A、20A、30A | 2021.9.1 | 一年 | 2021.6.22 | 1200 | 200 | 186.56
7 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | XLH-460/500 | Q-016 | GB/T6670 ISO8307 | 下落高度：460mm | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1500 | 200 | 296.8
落球直径：16mm
落球质量：16.7g
8 | 电子震动试验系统 | MPA406/M232A | N-008 | 2200kgf 981m/s² 300Kg | 频率：20Hz、 | 2020.9.10 | 一年 | 2021.6.22 | 3500 | 2500 | 2374.4
33.3Hz，66.6Hz、100Hz、200Hz
加速度：0.5g、3g、7g
9 | 关节臂三坐标 | P10-05-10-42055 | Q-015 | 0~2.4m | X轴Y轴Z轴：30mm、250mm、500mm、800mm、1000mm | 2020.8.25 | 一年 | 2021.6.22 | 4000 | 2800 | 1865.6
10 | 织物阻燃性试验仪 | YG(B)-815D-II | R-083 | 0~999.9S、 0~99℃ | 温度：18° | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 500 | 296.8
时间：15S
高度：38mm
11 | 泡棉压缩硬度试验机 | WZN-9010 | Q-014 | 0~4000N | 50N、100N 、500N、2000N、3000N | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1500 | 500 | 339.2
12 | 示波器 | ZDS2024B | Q-053 | 20A | 时间、电流 | 2020.7.29 | 一年 | 2021.6.22 | 1600 | 400 | 381.6
13 | 头枕强度试验机 | TATC-1 | N-155 | 力：±2000N 位移：0-500mm | 6个力值传感器： | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 3000 | 2000 | 3816
|  |  |  | 角度：±45° | 500N/890N/2000N
3个位移位移传感器：100mm/200mm/300mm/500mm
3个角度传感器：
18°、25°
14 | 温度测试系统 | / | Q-050 | / | -20℃、0℃、23℃、60℃、80℃、100℃ | 2020.12.17 | 一年 | 2021.12.3 | 1200 | 500 | 1017.6
15 | 洛氏硬度机 | HR-150DT | N-005 | / | HRC 62.3、HRC 45.2、HRC 23.7 | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 300 | 296.8
16 | 噪声测试系统（麦克风） | DT9837 | Q-026 | / | 分贝值50 | 2020.12.21 | 一年 | 2021.12.3 | 600 | 600 | 1865.6
17 | 电动折叠耐久试验台 | / | N-083 | 13V | 电压、次数 | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 2500 | 600 | 339.2
18 | 直流可调稳压电源 | LW-6050KD | Q-030 | 60V/50A | 电压： 10V、20V、30V 40V、50V、60V | 2020.7.29 | 一年 | 2021.6.22 | 1200 | 200 | 296.8
电流：10A、20A、30A、40A
19 | 后视镜曲率仪 | R32-TE | L-133 | 0-6mm | 0、2mm、4mm、6mm | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 |  | 100 | 212
20 | 拉力试验机 | QT-1176 | N-074 | 0.5-100%F.S | 传感器21070503：500N、1000N、2000N、3000N、4000N | 2020.7.29 | 一年 | 2021.6.22 | 2500 | 2500 | 3392
传感器21070103：100N、500N、800N
传感器21070102：10N、20N、50N、80N
引伸计：10mm、50mm、200mm、500mm、1000mm
21 | 数字绝缘电阻测试仪 | BY2671 | Q-039 | 0-19999MΩ | 电压：500V；电阻 | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1200 | 200 | 186.56
22 | 步入式环境试验仓 | GDWJS-24M | R-023 | -40℃-100℃ 30%-98% | 80℃90%RH、-20℃、 | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1200 | 1100 | 1526.4
-40℃、23℃、70℃、90℃
23 | 汽车座椅综合性能试验台 | JYNJ-2 | Q-046 | 0-2000N | 2个力值传感器: | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1500 | 800 | 1526.4
100N/500N/1000N/2000N
24 | 附着力测试仪 | QFH-HD600-3 | Q-027 | 1±0.1mm | 齿间距：1mm | 2020.12.17 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 300 | 254.4
25 | 热老化试验箱 | QL-100 | R-006 | 20~500pphm | 温度：70℃、80℃ | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 300 | 381.6
26 | 稳压电源 | MP6030D | Q-047 | 0-60V 、0-30A | 电压：10V、20V、30V 40V、50V、60V | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 800 | 200 | 381.6
电流：10A、20A、30A、
27 | 微机控制悬简组合冲击机 | XJ-5W | Q-010 | 0.5J\1J\2J\4J\5J\2.75J\5.5J\11J\22J | 简支梁：0.5J\1J\2J\4J\5J | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1500 | 800 | 1017.6
悬臂梁：2.75J\5.5J\11J\22J
28 | 水冷氙灯老化试验箱 | BD/SN-900 | Q-040 | RT+10℃-70℃ 50%-98% 黑板温度：63℃-100℃＋3℃ | 辐照度： 0.51W/㎡ | 2020.8.12 | 一年 | 2021.6.22 | 2000 | 300 | 508.8
温度：47℃
湿度：50%
黑板温度：70
29 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | TPJ-15 | Q-011 | 0mm~80mm | 温度：-30℃、80℃ | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 2500 | 800 | 678.4
频率：1.5Hz、2.5Hz、3.5Hz
振幅：15mm、25mm、35mm
30 | 万用表 | 12E+ | Q-044 | / | 直流电压、60Hz交流电压、直流电流、60Hz交流电流 | 2020.9.1 | 一年 | 2021.6.22 | 200 | 240 | 101.76
31 | 高压加速老化试验机 | SRPCT-35 | R-087 | 100℃-132℃ | 温度：120℃ | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1500 | 300 | 678.4
压力
32 | 盐雾试验箱 | / | Q-057 | / | 箱体温度：35℃ | 2020.12.10 | 一年 | 2021.12.3 | 1000 | 600 | 381.6
沉降量：
33 | 弹簧疲劳试验机（待定） | TPJ-20A | Q-055 | 3000N | / | / | / | / | 2500 | 700 | 508.8
34 | 空气弹簧爆破试验机（待定） | ALP-ASY01 | Q-056 | 位移：150mm， 压力0-12Mpa | / | / | / | / | 2500 | 600 | 508.8
35 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置（待报废） | / | Q-017 | 0~90° | / | / | / | / | 4000 | 600 | 2544
36 | 气阀耐久试验台 | / | R-087 | 200V-235V | 次数：1000 | / | 一年 | 2021.6.22 | 1500 | 800 | 466.4
频率：2.5Hz
37 | 模拟人体进出座椅试验机 | / | Q-058 | 传感器力值量程：±2000N | 力值：750N，600N、450N | / | 一年 | 2021.6.22 | 1500 | 600 | 1526.4
机器人位移量程：0-2.4m 承载重量：160kg
38 | 后视镜折叠耐久试验台 | ZDNJ | N-092 | 方式1向后1次向前1次；方式2向前1次向后4次 | 次数、时间 | / | 一年 | 2021.6.22 | 1500 | 400 | 296.8
39 | 交通费 | [7 empty] | 0 | 0 | 300
40 | 总计 | [7 empty] | 68200 | 29740 | 44150.08
会签：

## 量具
2021年量具招标价格统计表
序号 | 量具名称 | 型 号 | 编号 | 测量范围 | 校准参数 | 航空 | SGS | 广电 | 备注
1 | 数显卡尺 | 0-300mm | L-145 | 0-300mm | 101.2mm、201.5mm、291.8mm | 80 | 40 | 32
2 | 数显卡尺 | 0-150mm | L-057 | 0-150mm | 41.2mm、81.5mm、121.8mm | 50 | 40 | 32
3 | 压力表 | Y60 | N-070 | 0-0.25Mpa | 0 MPa、0.05 MPa、 0.10 MPa、0.20 MPa、0.25 MPa | 50 | 20 | 64
4 | 直角尺 | 250*500 | L-095 | 250*500 | 100mm、300mm、500mm | 200 | 80 | 80
5 | 塞尺 | 0.02-1.0 | L-103 | 1.0mm | 0.02 mm 0.03 mm 0.04 mm 0.05 mm 0.06 mm 0.07 mm 0.08 mm 0.09 mm 0.1mm | 45 | 90 | 96
6 | 百分表 | 0-10mm | L-096 | 10mm | 任意1mm | 50 | 40 | 40
7 | 砝码 | 10g | N-136 | / | 10g | 50 | 40 | 48
8 | 砝码 | 20g | N-137 | / | 20g | 50 | 40
9 | 砝码 | 50g | N-138 | / | 50g | 50 | 40 | 48
10 | 砝码 | 100g | N-139 | / | 100g | 50 | 40 | 48
11 | 砝码 | 200g | N-140 | / | 200g | 50 | 40 | 48
12 | 砝码 | 500g | N-141 | / | 500g | 50 | 40 | 48
13 | 砝码 | 1Kg | N-142 | / | 1Kg | 50 | 40 | 72
14 | 砝码 | 2Kg | N-143 | / | 2Kg | 50 | 40 | 48
15 | 砝码 | 5Kg | N-144 | / | 5Kg | 50 | 40 | 72
16 | 砝码 | 10Kg | N-145 | / | 10Kg | 50 | 60 | 40
17 | 砝码 | 10Kg | N-146 | / | 10Kg | 50 | 60 | 40
18 | 砝码 | 20Kg | N-147 | / | 20Kg | 50 | 60 | 48
19 | 砝码 | 20Kg | N-148 | / | 20Kg | 50 | 60 | 48
20 | 砝码 | 25Kg | N-149 | / | 25Kg | 50 | 60 | 48
21 | 砝码 | 25Kg | N-150 | / | 25Kg | 50 | 60 | 48
22 | 砝码 | 50Kg | N-151 | / | 50Kg | 100 | 300 | 120
23 | 砝码 | 50Kg | N-152 | / | 50Kg | 100 | 300 | 120
24 | 砝码 | 50Kg | N-153 | / | 50Kg | 100 | 300 | 120
25 | 砝码 | 50Kg | N-154 | / | 50Kg | 100 | 300 | 120
26 | 电子计数秤 | BCS-3-SX | Q-025 | 3000g | 20g、500g、1500g、2000g、3000g | 400 | 300 | 240
27 | 秒表 | JS-306 | Q-028 | 23h59′ | 10s、10min、1h | 100 | 80 | 64
28 | 数字倾角仪 | / | Q-002 | ±180℃ | 15°、30°、45°、50°、60°、75°、90° | 200 | 90 | 240
29 | 数显推拉力计 | HG-500 | N-075 | 500N | 100N、200N、300N、 | 200 | 100 | 176
30 | 温湿度表 | HE223A | R-033 | 温度：30℃、湿度：80% | 温度：10℃、20℃、30℃湿度40%、60%、80% | 300 | 100 | 96
31 | 扭矩测试仪 | TruCheckPlus | N-019 | 10-350N.m | 70Nm、140 Nm、210 Nm、280 Nm、350 Nm | 500 | 400 | 640
32 | 邵氏硬度计 | 0-100HA | N-155 | 0-100 HA | 20 HA、40 HA、60 HA、80 HA、90 HA | 300 | 130 | 320
33 | 红外测温仪 | AR842+ | R-037 | -50℃~600℃ | 50℃、200℃、400℃ | 600 | 150 | 280
34 | 台秤 | / | Q-055 | 150kg | 2kg、50kg、75kg、 | 400 | 200 | 160
35 | 数显扭矩测试仪 | ELS-10 | N-156 | 0.5-10Nm | 2Nm、6Nm、8Nm、10Nm | 500 | 300 | 400
36 | 压力表 | YTN-60 | N-158 | （0-1.6Mpa） | 0.4Mpa、0.8Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa | 50 | 20 | 64
37 | 压力表 | YTN-60 | N-159 | （0-1.6Mpa） | 0.4Mpa、0.8Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa | 50 | 20 | 64
38 | 压力表 | YTN-60 | N-160 | （0-6Mpa） | 1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、6Mpa | 50 | 20 | 64
39 | 压力表 | YTN-60 | N-161 | （0-6Mpa） | 1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、6Mpa | 50 | 20 | 64
40 | 百分表 | / | / | （0-50）mm | 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm | 50 | 40 | 40
41 | 总计 |  |  |  |  | 5375 | 4200 | 4440
会签：