## Sheet1
无线覆盖项目方案对比
方案 | 类型 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 详细参数
方案一 | 硬件产品 | Tplink 无线控制器 AC100 | 台 | 1 | 320 | 320 | 1、无线控制器： ①端口为百兆； ②吞吐量：无参数 2、无线AP: ①最高传输速率：1900Mbps ②维护管理模式：独立web页面管理、FIT AP管理 ③安全加密功能：WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； ②网管功能：支持WEB管理； ③VLAN功能、组播管理、QOS功能：不支持。
|  | Tplink 无线AP 1908gc | 台 | 15 | 550 | 8250
|  | Tplink POE供电 sg2210p | 台 | 3 | 570 | 1710
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 8540 | 8540
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 18820
方案二 | 硬件产品 | 华为 无线控制器 AirEngine 9700S-S | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 1、无线控制器： ①端口为千兆； ②吞吐量2Gbps； 2、无线AP： ①最高传输速率：3Gbps ， ②网管功能：支持WEB管理、远程管理，FIT AP管理； ③安全加密功能：WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK、WPA2-PPSK。 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：3.36Tbps；包转发率：27/102Mpps； ②网管功能：支持命令行接口(CLI)配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP，支持WEB ③VLAN功能、组播管理、QOS功能：支持。
|  | 华为 无线AP AP6750-10T | 台 | 15 | 1450 | 21750
|  | 华为 POE供电 S5735S-L8P4S-QA2 | 台 | 3 | 2280 | 6840
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 8540 | 8540
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 39830
方案三 | 硬件产品 | 信锐 无线控制器 NMC-8620-V | 台 | 1 | 10250 | 10250 | 1、无线控制器： ①端口为千兆； ②吞吐量200M； 2、无线AP： ①最高传输速率：2.642Gbps ， ②网管功能：支持WEB管理； ③安全加密功能：WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK、WPA2-PPSK。 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：3.36Tbps；包转发率：108 Mpps/126 Mpps； ②网管功能：APP远程管理、NAT远程管理、SNMPv1/v2/v3、WEB网管特性。 ③VLAN功能、组播管理、QOS：支持。
|  | 信锐 无线AP NAP-3825-X(SR)-E | 台 | 15 | 1400 | 21000
|  | 信锐 POE供电 RS3320-28M-PWR-LI-G | 台 | 3 | 2050 | 6150
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 8540 | 8540
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 45940
方案四 | 硬件产品 | Panabit 无线控制器 AX-300 | 台 | 1 | 11120 | 11120 | 1、无线控制器： ①端口为千兆； ②吞吐量500Mbps； 2、无线AP： ①最高传输速率：1774Mbps ， ②网管功能：支持WEB管理； ③安全加密功能：OPEN/WPA2-PSK/WPA3-PSK加密。 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：3.36Tbps；包转发率：27Mpps； ②网管功能：支持命令行接口(CLI)配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP，支持WEB。 ③VLAN功能、组播管理、QOS：支持。
|  | Panabit 无线AP PAP-XM320 | 台 | 15 | 945 | 14175
|  | H3C POE供电 8口 S5130S-10P-HPWR-EI | 台 | 3 | 3130 | 9390
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 15000 | 15000
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 49685
方案五 | 硬件产品 | 信锐 无线控制器 NAC-6100 | 台 | 1 | 11217 | 11217 | 1、无线控制器： ①端口为千兆； ②吞吐量300Mbps； 2、无线AP： ①最高传输速率：1.9Gbps/5.4Gbps， ②网管功能：支持WEB管理； ③安全加密功能：WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK、WPA2-PPSK。 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：3.36Tbps；包转发率：27 Mpps/102 Mpps； ②网管功能：APP远程管理、NAT远程管理。 ③VLAN功能、组播管理、QOS：支持。
|  | 信锐 无线AP NAP-3625-X(SR) | 台 | 11 | 1081 | 11891
|  | 信锐 吸顶AP NAP-5520-X | 台 | 4 | 1452 | 5808
|  | 信锐 POE供电 RS3320-12M-PWR-LI | 台 | 3 | 2060 | 6180
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 15720 | 15720
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 50816
方案六 | 硬件产品 | H3C 无线控制器 WX2560X | 台 | 1 | 6776 | 6776 | 1、无线控制器： ①端口为千兆； ②吞吐量2Gbps； 2、无线AP： ①最高传输速率：2.4Gbps+0.575Gbps /5.4Gbps； ②网管功能：支持WEB管理、远程管理、FIT AP管理； ③安全加密功能：支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA3、WAPI加密。 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：3.36Tbps；包转发率：27Mpps； ②网管功能：支持命令行接口(CLI)配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP，支持WEB。 ③VLAN功能、组播管理、QOS：支持。
|  | H3C 无线 AP WA6520 | 台 | 11 | 1173 | 12903
|  | H3C 无线AP WA5530i | 台 | 4 | 2898 | 11592
|  | H3C POE供电 S5130S-10P-HPWR-EI L2 | 台 | 3 | 2422 | 7266
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 15720 | 15720
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 54257
方案七 | 硬件产品 | H3C 无线控制器 WX2560H | 台 | 1 | 13650 | 13650 | 1、无线控制器： ①端口为千兆； ②吞吐量2Gbps； 2、无线AP： ①最高传输速率：1.2Gbps+0.575Gbps ， ②网管功能：FIT AP管理； ③安全加密功能：支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(推荐)加密。 3、POE供电： ①传输速率：支持千兆；背板带宽：3.36Tbps；包转发率：27Mpps； ②网管功能：支持命令行接口(CLI)配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP，支持WEB。 ③VLAN功能、组播管理、QOS：支持。
|  | H3C 无线AP WA6320-D-FIT | 台 | 15 | 1335 | 20025
|  | H3C POE供电 8口 S5130S-10P-HPWR-EI | 台 | 3 | 3130 | 9390
| 项目实施 | 包含：1、机房无线汇聚交换机到西办公楼1-3层POE交换机，以及各楼层POE交换机到无线AP综合布线，采用六类网线。含六类网线、水晶头、室外钢管、标签标识。 2、机房配电柜到西办公楼1-3层POE交换机强电线缆敷设，含电线、插座面板、室外钢管等。 | 批 | 1 | 15000 | 15000
| 方案价格合计 |  |  |  |  | 58065
方案对比总结 |  | 1、集团办公楼无线优化项目共有三家供应商进行了现场查看，并提供了方案报价，其中北京东方飞鸿新元信息科技有限公司（以下简称东方飞鸿），提供了2个方案报价（H3C、信锐）；北京腾达新秀科技有限公司（以下简称腾达新秀）提供了3个方案报价（TPLINK、华为、信锐）；北京亿讯安信息技术有限公司（以下简称亿讯安），提供了2个方案报价（H3C、Panabit），共七个方案。 2、七个方案中除了Tplink设备不支持千兆速率外，其他六个方案都支持千兆速率，百兆速率虽然也可以支持无线连接，但是速率和稳定性相对千兆设备来说相对较差，不建议选择； 3、其他六个方案综合最高传输速率、吞吐量、品牌质量，稳定性等对比，华为和H3C综合性能参数相对接近，但H3C方案成本较高； 4、付款方式：东方飞鸿：安装调试完成后，一个月验收合格后付清全款；腾达新秀：设备安装完成并通过项目验后10个工作日内，一次性付清全款；亿讯安签订合同后10天内，甲方向乙方支付合同金额50%的项目首付款，设备安装完成并通过项目验收后10天内，甲方向乙方支付合同金额50%的项目尾款； 5、综上所述，腾达新秀的华为方案性价比最高，建议选择。