## Sheet1
隔离期间工作日志
日期 | 工作内容 | 总计时长 | 完成情况
2022-11-28 | 1、空压机故障，远程处理 2、特检科要求学习习近平对安阳火灾做出的指示和锅炉故障案例，并填报承诺书。 3、瑞龙祥自来水管路故障，远程处理 | 8H | 完成
2022-11-29 | 1、宿舍热水系统故障，水泵结冰卡死，管道堵塞，远程处理。 | 8H | 完成
2022-11-30 | 1、固定资产梳理。 2、水电房租计算。 | 8H | 完成
编制： 王毅东 审核： 批准：