	[image: image1.png]OLDRARE




	生产安全事故专项应急预案
	编号：GR-JTB-39
版次：A0
页码： 12 / 12



本文件仅供光华荣昌集团内部及各分公司使用，未经集团公司领导书面批准，不允许以任何形式将本文件泄露给外部公司或人员。
相关涉及部门
	涉及部门
	负责人职务
	签字/日期

	营销中心
	副总裁
	

	研究院/质量管理本部
	总裁兼任
	

	运营系统
	副总裁
	

	人力行政
	副总裁
	

	金融法务
	副总裁
	

	财务管理
	副总裁
	

	党工委
	书记、工会主席
	

	海外事业部
	总监
	

	采购管理本部
	总监
	

	价值工程部
	部长
	


编制/修订、审核、批准
	项目
	职能部门/职务
	签字/日期

	编制(    修订■
	集团办公室
	

	审核
	集团办公室主任
	

	批准
	集团总裁
	


修订和增补记录
	项目
	修订日期
	修订目的/说明

	修订(   增补■
	
	

	修订(   增补(
	
	

	修订(   增补(
	
	


突发火灾事故专项应急预案
1.1适用范围
适用于北京光华荣昌汽车部件有限公司的所有部门和员工。公司建筑物内外所辖范围内，当遇到各类火灾事故造成人员伤害财产损失时，可参照本预案相关处置程序和措施执行。
1.2应急组织机构及职责
1.2.1 应急组织体系
	应急领导小组
组  长：韩亚杰
副组长：王军
成  员：各个部门负责人和安全管理部、安全员

	应急抢险组
﹙微型消防站﹚
	应急疏散警戒组
	应急后勤保障组
（含救护工作）
	应急通讯联络组


1.2.2 组织机构职责及人员
1.2.2.1应急指挥部职责
	1
	启动和终止应急预案。

	2
	指挥各组现场排险工作。

	3
	组建应急队伍，组织实施和演练。

	4
	负责向到达事故现场的公安、消防、本地区街道汇报灾情，并移交现场指挥权。


1.2.2.2应急抢险组（义务消防队）主要职责：
	1
	现场抢险、抢救受伤人员。

	2
	清理爆炸危险源，控制险情蔓延。

	3
	随时向领导小组组长报告抢险、抢救进展情况。


1.2.2.3应急疏散警戒组主要职责：
	1
	保持疏散通道及安全出口的畅通。

	2
	拉好警戒带，做好警戒和保卫工作。

	3
	控制现场秩序，控制无关人员进入现场。

	4
	疏导现场人员按序从安全出口疏散至安全区域。

	5
	核实疏散人员是否疏散至安全区域。

	6
	随时向领导小组组长报告疏散进展情况。


1.2.2.4应急后勤保障组（含救护工作）主要职责：
	1
	对受伤人员进行简单的包扎和处理，联系救护车并护送到医院进行抢救。

	2
	负责抢险救灾人员食品和生活用品的及时供应。

	3
	落实抢险救灾装置、设备抢修、恢复生产所需的物资。

	4
	随时向领导小组组长报告后勤保障及救护情况。

	5
	记录事故信息相关内容，并上报地区及有关部门主管领导。


1.2.2.5应急通讯联络组主要职责：
	1
	应急预案启动后按照领导小组组长的命令，负责通知各应急组前往现场救援。

	2
	在抢救过程中，联络、搜集各组进展情况，随时向领导小组组长如实报告情况。

	3
	在抢救过程中，负责传达领导小组组长的最新命令。

	4
	保证信息畅通。


1.3响应启动
1.3.1应急办公室接到火灾事件信息报告后，根据事态发展趋势，应立即会同有关部门汇总相关信息，分析研判，并提出对事件的建议，及时向应急领导小组报告；
1.3.2应急领导小组，按照本预案处置原则开展抗灾抢险、应急救援、抢修恢复和信息披露工作；
1.3.3根据火灾现场情况、火灾性质（A、B、C、D、E、F类），进行针对性灭火；
1.3.4在火灾发生后，特别是人群比较集中的部位或场所发生火灾时，按照制定的紧急疏散方案和疏散路线，组织人员有序的撤离火灾现场至安全地带；
1.3.5对于重要场所、高危场所发生，要及时做好隔离措施和相关的安全措施；
1.3.6进行应急救援、抢修恢复等工作时，必须制定切实可行的组织、技术、安全三大措施，确保人身安全、设备安全；
1.3.7积极配合消防、医疗、救护等专业部门进行灭火、救护等应急处置工作。
1.4处置措施
1.4.1一般火灾扑救程序
1.4.1.1当遇到火情时，员工要立即大喊或通知周围人员并报警；
1.4.1.2火情发生区域内的受过培训的人员首先应在最短的时间内，在初始火灾情况下，利用附近的灭火器灭火；必须注意的是：如果发现火情已较大，难以控制，或有爆炸的危险，或烟中伴有有毒气体弥漫时，应立即停止扑救，及时撤出火灾现场。
1.4.1.3应急办公室接到火警的报告并确认后，立即通知义务消防队成员立即赶往火灾现场救火； 
1.4.1.4现场区域负责人接到报警后，组织周围人员或电工断开设备用电，连接消火栓，以最快的速度在火灾初起阶段将火扑灭。如果火势失去控制，区域负责人立即组织疏散。
1.4.2各部门疏散
1.4.2.1公司人员接到报警后，应服从各区域负责人的现场指挥，除部分参与灭火人员外，其他没有参与灭火的人员应立即疏散；
1.4.2.2各区域负责人如果时间允许要组织移走辖区易燃易爆危险物品；
1.4.2.3如果发现火情已较大，难以控制，或有爆炸的危险，或烟中伴有有毒气体弥漫时，现场指挥应立即停止扑救，及时撤出火灾现场；等待外部救援。
1.4.3现场医疗救护：
如出现人员受伤情况，任何人都有义务及时通知部门负责人或现场执行指挥，现场执行指挥及部门负责人应及时组织急救处置措施，视情况安排车辆尽快将受伤人员送医院治疗或拨打“120”或“999”急救电话求救。
1.4.4应急行动协调处置程序：
1.4.4.1消防部门人员到来时，现场执行指挥应及时将现场情况向其通报，并指示所有应急行动人员听从公安消防部门的指挥，配合公安消防部门提供建筑信息，水源情况，扑灭火灾、疏散人员、抢救伤员等。
1.4.4.2灭火工作完成后，在未经公安消防部门允许情况下，任何人都有义务保护火灾现场，不得擅自销毁现场遗留证据，积极配合公安消防部门对现场人证、物证做调查取证工作，了解事情发生经过，查明火灾原因，做好各项消防整改和恢复工作。
1.5应急保障
1.5.1条件保障：
各车间及办公楼各层均应配备一定数量的灭火器材，并组织安全员监督检查安全，发现隐患及时报告和处置。
1.5.2培训：
所有新员工入厂时必须作消防安全知识培训，对在岗的员工每半年至少进行一次消防安全教育培训，以提高安全逃生及灭火的技能。
1.5.3应急演练：
公司每年至少组织一次灭火和应急疏散演练，提高全体员工的应急能力。
二、特种设备专项应急预案
1.1适用范围
适用于北京光华荣昌汽车部件有限公司的压力容器、叉车、起重机械、锅炉等特种设备使用部门和员工，当遇到各类特种设备事故造成人员伤害财产损失时，可参照本预案相关处置程序和措施执行。
1.2应急组织机构及职责
1.2.1 应急组织体系
	应急领导小组
组  长：韩亚杰
副组长：王军
成  员：各个部门负责人和安全管理部、安全员

	应急抢险组
﹙微型消防站﹚
	应急疏散警戒组
	应急后勤保障组
（含救护工作）
	应急通讯联络组


1.2.2 组织机构职责及人员
1.2.2.1应急指挥部职责
	1
	启动和终止应急预案。

	2
	指挥各组现场排险工作。

	3
	组建应急队伍，组织实施和演练。

	4
	负责向到达事故现场的公安、消防、本地区街道汇报灾情，并移交现场指挥权。


1.2.2.2应急抢险组（义务消防队）主要职责：
	1
	现场抢险、抢救受伤人员。

	2
	清理爆炸危险源，控制险情蔓延。

	3
	随时向领导小组组长报告抢险、抢救进展情况。


1.2.2.3应急疏散警戒组主要职责：
	1
	保持疏散通道及安全出口的畅通。

	2
	拉好警戒带，做好警戒和保卫工作。

	3
	控制现场秩序，控制无关人员进入现场。

	4
	疏导现场人员按序从安全出口疏散至安全区域。

	5
	核实疏散人员是否疏散至安全区域。

	6
	随时向领导小组组长报告疏散进展情况。


1.2.2.4应急后勤保障组（含救护工作）主要职责：
	1
	对受伤人员进行简单的包扎和处理，联系救护车并护送到医院进行抢救。

	2
	负责抢险救灾人员食品和生活用品的及时供应。

	3
	落实抢险救灾装置、设备抢修、恢复生产所需的物资。

	4
	随时向领导小组组长报告后勤保障及救护情况。

	5
	记录事故信息相关内容，并上报地区及有关部门主管领导。


1.2.2.5应急通讯联络组主要职责：
	1
	应急预案启动后按照领导小组组长的命令，负责通知各应急组前往现场救援。

	2
	在抢救过程中，联络、搜集各组进展情况，随时向领导小组组长如实报告情况。

	3
	在抢救过程中，负责传达领导小组组长的最新命令。

	4
	保证信息畅通。


1.3响应启动
1.3.1接到特种设备事故信息报告后，根据事态发展趋势，应立即会同有关部门汇总相关信息，分析研判，并提出对事件的定级建议。
1.3.2发生特种设备事故，及时向应急领导小组办公室、相关业务部门汇报，在应急领导小组的领导下，启动应急响应。
1.3.3按照公司的要求，有关部门、应急功能小组按照公司应急领导小组的要求，进入事发现场，按照预案开展应急处置工作。
1.4处置措施
	天然气气体泄漏（LNG）
	· 首先确保人员自身安全；
· 室内可燃性气体泄漏发生：立即关闭气体的截门电源，疏散周围人群，开启防爆风机；
· 室外：隔离相应区域，疏散人员。
· 如果已经着火，先断开天燃气供气截门；然后扑灭火焰。
· 如果火源熄灭，泄漏未阻断，还须用长点火棒将泄漏气体点燃。

	叉车

	· 发生车辆倾翻事故时，应及时通知有关部门和维修单位维保人员到达现场，进行施救，当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室时，应立即采取千斤顶、起吊设备、切割等措施移动车辆或移开物件、货物，将被压人员救出，在实施处置时，采取措施防止机动车倾倒、挤压事故的再次发生。
· 遇险人员要积极自救，同时要尽量通知救援人员自己所处的准确位置，以便得到及时救援。救援人员到达现场后，在保证自身安全的同时，对遇险人员进行抢救，因撞伤、刮伤、碾压等造成人员受伤，将受伤人员转移至安全地点，采取简单的救护措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤人员送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援，
· 排险、控险应急措施：发生场区内机动车辆火灾时，应采取措施救出被困在车厢内或驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使车辆熄火，防止电气火灾的蔓延扩大。如发现车辆有汽油、柴油等易燃易爆品泄漏时，应疏散无关人员，禁止点火源出现，立即采取堵措施，避免发生爆炸事故。
漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油漏水现象。

	起重机械
	· 人员高空坠落：在事故现场根据人员坠落情况，用相应的抬升、切割设备移开压住伤员的物体，尽快抢救出坠落的伤员。
· 突发停电等情况使司机或作业人员被困高空：利用液压升降平台等设备或经由高空通道抵达被困人员位置，如有人员受伤，可视具体情况，用安全带系牢并用安全绳吊放或其他方法转移伤员。如有危险吊具或吊装物时，应视情况启动自备发电机并切换备用电源。如需要，还可在地面设置防止人员高空坠落的保护措施。
· 起重机碰撞挤压作业人员：司机：立即停机或实施反向运行操作，防止发生进一步挤压碰撞。
· 应急抢险救援人员：采取必要的抬升、切割、顶开设备将碰撞挤压伤者的吊具、吊物等移开实施救援，同时现场安排专人监护空中吊物或吊具。
· 起重机漏电、触电：立即切断起重机的总电源，用绝缘物将带电体从伤员身边移开。
起重机吊具或吊物伤人：先切断危险电源、水源、气源，撤离易燃易爆危险品，应由专人负责现场的危险状况（空中吊物、电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全；如果已发生燃、爆事故，应立即组织灾害救援组进行救援工作。同时在事故现场根据人员被压情况，用相应的抬升、切割设备移开压住伤员的吊物（具），尽快抢救出被压的伤员。

	热水锅炉
	锅炉超压
· 现象
· 压力表指示压力急剧上升超过锅炉最高容许压力。锅炉汽化引起超压时，压力表抖动甚至压力表晃动。
· 安全阀起跳
· 统局部变形、泄漏或开裂。
· 处理
· 停止燃烧设置的运行。
· 锅炉超压时，如安全阀未起跳，应立即手动打开安全阀泄水降压。
· 因定压装置失效，而引起超压时，应对压力控制系统从新调整。
爆管事故
· 现象
· 爆管时，有爆破声并可听到水流的喷出声。
· 炉膛由负压变正压，且有蒸汽、烟气和水，由炉墙各孔门喷出。
· 炉膛火焰发暗，燃烧不稳定或熄灭。
· 排烟温度下降。
· 锅炉压力下降，补水后压力仍下降。
· 处理
· 水冷壁管或对流排管、爆管如裂口较小，还能维持运行，应先通知有关部门后周停炉。
· 虽经补水，但压力仍然不能维持，或其它原因无法运行时，应立即紧急停炉。
· 停炉后，应关闭锅炉的出水阀门与回水阀门。
锅炉运行中，遇有下列情况之一时，应立即停炉。
· 锅炉温度急剧升压水位下降。
· 补给水泵失效时。
· 压力表或安全阀全部失效时。
· 锅炉元件损坏，危及运行人员安全时。
· 不断给水泵、不断给锅炉补水，锅炉压力仍然继续下降时。
燃烧设备损坏，外墙倒塌或锅炉构件被烧红，严重威胁锅炉安全时。

	电梯
	· 值班人员发现所管理的电梯发生紧急情况或接到求助信号后，应当立即通知电梯维保单位和集团办公室负责人；
· 应急指挥组派专人到现场进行处理；
发生电梯故障造成电梯突然停驶，发现有人被困时，应立即通知电梯维保单位到场，进行专业的处理。现场人员应安慰被困人员，值班人员应用电梯配置的通讯设备或其它可行方式，告知电梯轿厢内被困人员不要慌张，不要蹦跳，不能使用外力和手强扒电梯门，应利用轿厢内警铃和通讯装置与电梯维修人员联系，积极等待救援。听从指挥和疏导。


1.5应急保障
1.5.1 应急队伍保障
定期组织相关处置人员应急培训和演练，明确应急职责和程序，确保应急队伍在发生紧急情况下能够按照专项应急预案进行处置。
1.5.2 应急物资与装备保障
集团办公室协助各部门应急物资评估并依据应急物资清单定期检查，行政/生产/技术等专业部门配备相关应急器械装备和抢险物资。
12 / 12
编制：   王军     审核：   钮丽丽      批准：    崔秀峰          
    发布日期：2022年5月20日

