	[image: image1.png]OLDRARE




	消防安全管理制度
	编号：GR-JTB-25
版次：A0
页码： 1 / 6



本文件仅供光华荣昌集团内部及各分公司使用，未经集团公司领导书面批准，不允许以任何形式将本文件泄露给外部公司或人员。
相关涉及部门
	涉及部门
	负责人职务
	签字/日期

	营销中心
	副总裁
	

	研究院/质量管理本部
	总裁兼任
	

	运营系统
	副总裁
	

	人力行政
	副总裁
	

	金融法务
	副总裁
	

	财务管理
	副总裁
	

	党工委
	书记、工会主席
	

	海外事业部
	总监
	

	采购管理本部
	总监
	

	价值工程部
	部长
	


编制/修订、审核、批准
	项目
	职能部门/职务
	签字/日期

	编制(    修订■
	集团办公室
	

	审核
	集团办公室主任
	

	批准
	集团总裁
	


修订和增补记录
	项目
	修订日期
	修订目的/说明

	修订(   增补■
	
	

	修订(   增补(
	
	

	修订(   增补(
	
	


1 目的

为了加强和规范公司的消防安全工作，预防火灾和减少火灾危害，保证国家财产和人民生命的安全，保证公司生产经营的安全。本着“谁主管，谁负责”的原则，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针，结合公司实际，特制定本制度。

2 范围

适用于公司全体人员。

3 引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《北京市安全生产条例》 

《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》

《中华人民共和国消防法》

《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》

4 管理职责

（1） 公司主要负责人消防安全职责

1）
建立、健全公司消防安全生产责任制。

2）
组织制定公司消防安全生产规章制度和操作规程。

3）
保证公司消防安全投入的有效实施。

4）
督促、检查公司的消防安全生产工作，及时消除消防安全事故隐患。

5）
组织制定并实施公司的消防安全事故应急救援预案。

（2） 消防安全负责人职责

1）
领导公司消防安全工作，贯彻有关消防安全的方针和规定，健全消防安全系统，组织制定消防安全措施计划落实，切实把消防安全纳入公司管理议事日程，做到“五同时”（同计划，同布置，同检查，同总结，同评比）。

2）
组织公司消防安全教育，有计划的普及消防知识，使“预防为主，防消结合”的方针深入人心。

3）
组织公司的消防安全检查工作，每月或在重大节日，夏防、冬防期间，要组织消防安全大检查，对查出的不安全因素和隐患，及时主持研究整改，做到“三定”（定整改措施、定时、定人）。

4）
加强对义务消防队员的领导，为学习和训练创造条件，充分发挥其应有的作用。

5）
适时召开安全委员会会议，听取消防安全工作开展情况，交流经验，研究解决存在问题，推动消防工作。

6）
发生火灾事故，组织指挥扑救，调查和对事故处理。

（3） 部门负责人消防安全职责

1）
负责本部门消防安全工作，贯彻上级消防安全工作方针和公司有关消防制度，把消防与行政管理结合好，做到“五同时”（计划、布置、检查、总结、评比）。

2）
加强对本部门防火重点管理，每月进行一次检查，做到五查（查领导，查组织，查制度，查隐患，查消防设施）对查出的问题认真登记，按“三定”，“三不交”原则及时解决。并上报消防集团办公室。

3）
采用多种形式对职工进行消防安全教育。加强对本部门义务消防队员的领导，保证他们的学习和训练时间，发挥他们的作用。

4）
爱护公司的消防设备设施，不许挪用。发现火情立即组织扑救，注意保护现场，协助有关部门查清起火原因，提出处理意见。

5）
结合本部门的各工种情况，落实消防安全制度。

（4） 志愿消防队职责

1）
热爱消防工作，积极参加消防知识学习和专业训练，掌握灭火技能，达到平时能防，遇火能救。

2）
熟悉公司防火重点部位，经常对公司人员进行防火宣传教育，带头执行各项消防安全规定。

3）
结合公司实际，利用班前班后进行防火安全检查，发现问题及时报告。

4）
配合兼职消防员，做好公司消防器材和设施的保护、保养，熟练掌握使用方法，保持安全通道畅通。

5）
发现隐患及时报告，对火险及时报警，并带领员工奋勇扑救，保护现场，协助有关部门查清起火原因。

（5） 员工应当履行下列消防安全义务

1）
遵守消防法律、法规和消防安全规定。

2）
遵守公司制定的防火安全责任制度和安全操作规程。

3）
维护消防安全、保护消防设施、报告火警。

4）
按规定接受消防安全教育培训，参加消防演练。

5）
安全用火、用电、用油、用气。

5 工作程序

（1） 消防安全管理

1）
消防安全管理在公司主要负责人领导下，设置消防部，部门设置在集团办公室，各部门负责人为本部门消防安全的第一责任人。

2）
公司各部门在消防集团办公室的指导下，成立义务消防队，加强消防安全知识的学习和训练，做到平时能防，遇火能救。

3）
公司消防工作实行三级检查制，即班组日查，部门周查，公司月查；对检查出的安全隐患，要严格按照“三定和三不交的原则（定人，定时间，定措施，班组不交部门，部门不交公司，公司不交上级）”及时整改并采取防范措施；公司实行三级防火宣传教育制，由公司、部门、班组，利用多种形式对职工宣传教育，对临时工、新入职人员、外来施工人员，由接收部门负责上岗前的消防安全教育。

4）
加强防火重点单位的管理，重点单位要做到“四有一无”（有防火负责人，有消防组织，有防火安全制度，有灭火器材，无火险隐患）。

5）
所有来公司施工单位，必须到相关部门办理消防安全手续，并配有消防安全制度，和灭火器材，方可进行施工。

6）
加强明火管理，凡在公司内动用明火，必须到安全管理部门办理动火手续，并指定专人负责防火工作。

7）
集团办公室对公司内的供电线路和供电设施必须定期检查、维修、维护，对避雷设施要每年春季进行检测；各部门不许乱拉临时电力线。

8）
公司各部门的消防器材设施，由集团办公室统一购买和管理维修，严禁挪用、埋压和圈占消防器材和设施。

9）
一旦失火，应积极扑救，立即报警。同时注意保护现场，并协助有关部门处理。做到四不放过（事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过）。

（2） 防火重点部位管理

1）
防火重点部位的确定，依据“四大”原则（火灾危险性大，政治影响大，人员伤亡大，经济损失大）由消防集团办公室及相关管理部门提出，报主管领导审批。凡已确定的重点部位，须有一名领导干部为消防负责人，并报上级消防监督机关备案。

2）
防火重点部位单位要严格做到“四有一无”（有防火负责人，有明文防火制度，有义务消防组织，有足够的灭火器材，无火险隐患）。

3）
防火重点部位应定期进行防火安全检查，查出问题立即整改或采取临时防范措施。

4）
防火重点部位及周围应设立防火标志，区域内严禁烟火。如因安装设备或基建施工需动明火，须经主管领导批准，办理动火手续，并采取严格的安全防范措施后方可动火。

5）
防火重点部位人员，要熟练掌握消防扑救知识和消防器材使用方法。

（3） 其他有关规定

1）
集团办公室每年负责本单位电气防火技术检测和建筑消防设施检测，并要求检测单位出具报告。

2）
须事先办理明火动用申请手续的范围


基建施工使用电、气焊，做屋面防水工程的单位；

在非正式电气焊工操作间进行切割，焊接者，外单位施工，动用明火的单位。
3）
动用明火10米范围内，不准堆放任何物品，并做到通道畅通。

4）
动用明火处必须配备足够的消防器材。

5）
动火后进行安全检查，确认彻底熄灭后，方可撤离现场。

（4） 消防奖惩规定

1）
对认真贯彻执行消防安全管理制度，积极开展防火教育普及消防知识，培训消防义务队员，落实消防安全责任制突出单位，和爱护消防器材积极参加消防安全工作有突出成绩的个人，公司在年终安全工作评比时给予表扬和奖励。

2）
对违反消防安全制度的或有下列情况者，根据情节轻重，损失大小，态度好坏，公司将分别给予批评教育、赔偿损失或行政处分，直至由公安机关追究刑事责任。


违反消防安全管理制度和操作规程，而造成起火者。

违反消防制度不听劝阻者，工作不负责任，玩忽职守造成起火者。

对火灾隐患和不安全因素，有关部门或个人提出整改意见，但拒绝执行或扯皮拖延时间，造成起火事故者。

堵塞消防通道，埋压圈占消防设施，擅自挪用消防器材，不听劝阻或损坏消防设施者。

发生火警、火灾事故隐患不报者。

纵火破坏者
1 / 6
编制：   王军     审核：   钮丽丽      批准：    崔秀峰          
    发布日期：2022年5月20日

