[image: image1.jpg]OLDRARE



   工作联系函
  潍坊光华荣昌汽车技术有限公司         ( ■内部/□外部）
    WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.                                编号：WF2023-04-01
	■申请            □通知           □通报             □报告 


主题：关于潍坊工厂电动叉车充电桩故障维修的申请
	公司领导：

   一、申请事由：
潍坊工厂电动叉车（台励福）于2023年3月31日出现无法正常充电故障，屏显设备故障：

经台励福售后检修确认，充电连接的空气开关损坏，需进行更换。

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]un





二、费用预算归口
序号

预算成本

中心

项目代码

费用科目

名称

单位

数量

单价/元

金额/元

备注

1

D206
SCZZL001
51011202
修理费
件

1
150
150
外雇电工更换

合计

150
预算科目51011202费用科目制造费用-修理费-机器设备2023年预算总金额11060.00，预算已用金额4202.00，预算剩余金额6858.00，本次需要150.00，预算结余金额6708.00，属于预算内。
 

	拟文：李霞
	预算员：
	审核：
	发起部门：综合管理科

	批准：
	
	日期：2023年4月1日


