技术改造投资 项目能耗统计表

| 项目名称：汽车座椅组装项目 填表时间：2023-03-31 项 目 概 况 | 项目建设单位（盖章） | 成都光华智能汽车部件有限公司 |  | 单位负责人 | 刘东明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  | 负责人电话 |  |
|  | 建设地点详情 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区柏合镇）合志西路 77 号 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 | 周继菊 |  | 联系电话 | 13608216026 |
|  | 项目性质 | 扩建 |  | 项目投资总额（万元） | 500 |
|  | 投资管理类别 | 备案 |  | 项目所属行业 | 汽车零部件及配件制造 |
|  | 建设规模及主要内容 | 本项目厂房租赁德通智能装备（成都）有限公司位于四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区柏合镇）合志西路77号的厂房，厂房面积6000平方米。公司购进设备有购置座椅组装生产线工作台1套，预计年产量达到组装汽车座椅60000套的生产能力。 |  |  |  |
| 年 耗 能 量 | *能源种类 | *计量单位 | *年需实物量 | *参考折标系数 | *年耗能量（吨标准煤） |
|  | 电 | kW.h | 80640 | 0.1299 | 10.48 |
|  | *能源消耗总量（吨标准煤）:10.48 |  |  |  |  |
|  | *耗能工质种类 | *计量单位 | *年需实物量 | *参考折标系数 | *年耗能量（吨标准煤） |
|  | 水 | 吨 | 432 | 0.0857 | 0.037 |
|  | *耗能工质总量（吨标准煤）：0.037 |  |  |  |  |
| *项目年耗能总量 | 10.517 |  |  |  |  |
| *执行依据 | 《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委令第44号）、《四川省发展和改革委员会关于印发四川省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（川发改环资[2017]170号）、《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《外墙保温工程技术规程》（JGJ 144-2008）、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇（2007）》等 |  |  |  |  |
| *能耗量计算过程 | 分别计算照明年用电（4800kW.h）+设备及空调年用电（72000kW.h）=76800kW.h，不可预见电能消耗：按照明、动力设备电能消耗的5%计算，不可预见年电能消耗3840kW.h，项目年总耗电量：80640kW.h。 项目用水：生产线员工预计24人。用水定额60L/人，员工生活用水量按60L/人/d考虑，年工作日300天，则本项目生活用水量为1.44m3/d（432m3/a）。 |  |  |  |  |
| *项目节能分析 | 本项目技术方案对能源消费无大的影响。 |  |  |  |  |
|  | 照明系统、学习及办公设备为主要耗能工序，照明系统年耗电4800kw.h。 |  |  |  |  |
|  | 设备、空调年耗电80640kw.h。 |  |  |  |  |
| *管理措施 | 1．建立专门的节能管理部门。通过专门管理部门进行管理，负责设施设备的正常运行和围护、保养，负责日常节能工作。 2．实施制定节能管理制度。对于室内空调温度的控制应参照《采暖通与空气调节设计规范》（GB50019-2003）中的要求进行，建议夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于18℃。对于日常照明维护与管理应严格按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的要求进行管理。 3．加强节能宣传，提高节能节水意识。应广泛深入地进行节水节能宣传，提高节能节水意识，使节能成为大家的自觉行动。 4．加强节能计量，实行量化管理。按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，从节能节水的要求出发，建立专门的能源计量器具管理制度，建立能源计量台帐，定期对能源消耗状况进行分析，及时发现能源管理中的漏洞和能源使用中的问题，及时解决，杜绝能源浪费。 |  |  |  |  |
| *其他需要说明的情况 | 建筑耗电量指标是按民用的耗电量指标并借鉴国内目前同类建筑能耗水平来确定的；因计算基数使用为“最高日用水量”，所以在总用水量上，实际能耗指标应小于该指标。 |  |  |  |  |
| *结论及建议 | 本项目为达到节能、环保的目的，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面，严格执行国家的相关标准和规范，通过选用高效节能设备、材料和技术方案等节能措施，达到在传统能耗标准基础上节能50%的目标。本项目严格遵循节能相关标准及规范，相关终端用能产品能效标准，不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采用新技术、新工艺、新产品，所有设备均选用先进、成熟、可靠、高效率、低能耗节能型设备，最大限度的降低能耗，实现节能目标。 |  |  |  |  |
| 填报信息真实 | 建设单位承诺（盖章）： |  |  |  |  |
|  | 所提供的项目能耗信息是真实、准确、完整和有效的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目能耗信息真实性负责。 |  |  |  |  |