成都市龙泉驿区消防救援大队

消防安全重点单位告知书

  成都光华智能汽车部件有限公司  ：

按照《中华人民共和国消防法》、《四川省消防安全重点单位界定标准》要求，你单位已被确定为消防安全重点单位。为了确保单位内部消防安全，防止火灾事故的发生，你单位要做好以下工作：

（一）落实消防安全责任制，确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
    （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
    （三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；组织防火检查，及时消除火灾隐患；对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。[image: image1.png]



   

二〇二三年 6 月 20 日

