[image: image1.jpg]OLDRARE



   工作联系函
  潍坊光华荣昌汽车技术有限公司         ( ■内部/□外部）
    WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.                                编号：WF2023-09-13
	■申请            □通知           □通报             □报告 


主题：关于2023年度厂区消防器材年检充粉维修的申请报告
	公司领导：

   一、申请事由：
1、潍坊外库面积3000㎡+，按消防安全要求需分布120个灭火器（每25㎡需设置1个4kg标准的灭火器）；

2、以前老厂转移时闲置灭火器一批，5KG的有135个（实际检验131个），35KG的有2个，上次年检日期为2022年9月，按规定需一年一检；
三方报价对比：

益安消防报价（年检+维修）：5KG灭火器23元/个，35KG灭火器130元/个，合计约3273元；

建安消防报价（年检+维修）：5KG灭火器25元/个，35KG灭火器150元/个，合计约3575元；
兴隆消防报价（年检+维修）：5KG灭火器25元/个，35KG灭火器140元/个，合计约3555元；
综上，本次消防器材检修选用疑案消防。
三、费用预算归口
序号

预算成本

中心

项目代码

费用科目

名称

单位

数量

单价/元

金额/元

备注

1

D205
ZHGL002
66020126
消防器材费
个

131
23
3013
5KG
2
D205
ZHGL002
66020126
消防器材费

个

2
130
260
35KG
合计

3273
预算执行情况说明

      预算科目66020126费用科目管理费用-消防器材费2023年预算总金额4900.00，预算已用金额0.00，预算剩余金额4900.00，本次需要3273.00，预算结余金额1627.00，属于预算内。

	拟文：李霞
	预算员：
	审核：
	发起部门：综合管理科

	批准：
	
	日期：2023年9月13日


