## Sheet1
序号 | 供应商编码 | 单位名称 | 实验室认可注册编号 | 认可实验室与供应商的隶属关系 | 产品名称 | 自有试验室（是/否） | 实验室认可(CNAS) | 资质认定(CMA) | 认可的检测能力范围 | 全部的检测能力范围 | 检测设备清单 | 试验人员数量 | 备注
1 | 101253 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | L17288 | 如供方单位与认可试验室名称不一致时，填写此项 提供证明材料，如出资人证明等 | 座椅/后视镜 | 是 | 提供CNAS证书电子版 作为附件 | 若有，请提供CMA证书电子版 作为附件 | 在CNAS官网下载PDF 作为附件 | 详见sheet2 | 详见sheet3 | 5 | 示例
2
3
4
Note on H1: 何琦: CNAS、CMA认证证书等，插入附件

## sheet2-检测能力范围
序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法） | 使用设备编号 | 有/无CNAS认可 | 备注
|  | 序号 | 名称
1 | 座椅滑轨总成 | 1 | 滑动阻力 | 乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.3 | N-165 R-023 | 有
|  | 2 | 松动间隙 | 乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.4 | N-165 | 有
|  | 3 | 解锁手柄强度 | 乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 5.6 | N-165 | 有
2 | 座椅总成 | 1 | 靠背骨架总成间隙试验 | 乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.10 | L-179 N-165 | 有
[5 empty] | Q-072 | 有
|  | 2 | 头枕耐久性试验 | 乘用车座椅总成 QC/T 740-2017 5.20 | Q-046 | 有
3 | 座椅耐久 | 1 | 座椅导入导出耐久性 | 内部标准 | Q-058 | 无
|  | 2 | 座椅减振器振动耐久性 | 内部标准 | Q-055 | 无
|  | 3 | 座椅高度调节器耐久性 | 内部标准 | Q-058 Q-046 | 无
|  | 4 | 座椅纵向调节（滑轨）耐久性 | 内部标准 | Q-046 | 无
|  | 5 | 座椅靠背调节耐久性 | 内部标准 | Q-046 | 无
|  | 6 | 座椅振动性能/耐久性 | 司机座椅振动的试验室评价GB/T 8419-2007 | N-008 | 无
|  | 7 | 座椅骨架总成耐久测试 | 内部标准 | Q-046 | 无
|  | 8 | 座椅扶手耐久性 | 内部标准 | Q-058 | 无
|  | 9 | 头枕调节耐久性 | 内部标准 | Q-046 | 无
4 | 座椅操作性能 | 1 | 座椅骨架自由间隙试验 | 内部标准 | L-179 N-165 | 无
|  | 2 | 座椅靠背调节功能测试 | 乘用车座椅用调角器技术条件QC/T 844-2011 | Q-046 | 无
|  | 3 | 座椅骨架纵向调节功能测试 | 内部标准 | Q-046 | 无
|  | 4 | 座椅操作性能测试 | 内部标准 | Q-046 | 无
|  | 5 | 座椅骨架极限载荷试验 | 内部标准 | Q-008 | 无
|  | 6 | 座椅滑道解锁手柄滥用载荷试验 | 内部标准 | N-165 | 无
|  | 7 | 整椅/骨架振动特性试验 | 内部标准 | Q-069 Q-062 | 无
5 | 座椅舒适性 | 1 | 座椅声学性能试验 | 内部标准 | Q-026 | 无
|  | 2 | 座椅低温性能试验方法 | 内部标准 | R-023 | 无
|  | 3 | 座椅H点测量 | 汽车座椅动态舒适性试验方法QC/T 55-1993 | Q-017 Q-015 | 无
|  | 4 | 座椅动态舒适性试验 | 汽车座椅动态舒适性试验方法QC/T 55-1993 | Q-069 Q-062 | 无
|  | 5 | 座椅体压分布测试 | 汽车座椅动态舒适性试验方法QC/T 55-1993 | Q-020 | 无
6 | 座椅强检 | 1 | 阻燃特性测试 | 汽车内饰材料的燃烧特性GB/T 8410-2006 | R-083 | 无
|  | 2 | 头枕静态强度试验 | 汽车座椅头枕强度要求和试验方法GB/T 11550-2009 | N-155 | 无
|  | 3 | 头枕操作耐久试验 | 乘用车座椅总成QC /T 740-2005 | Q-046 | 无
|  | 4 | 安全带固定点强度试验 | 汽车安全带安装固定点固定点系统及上拉带固定点GB/T 14167-2013 | Q-008 | 无
|  | 5 | 座椅固定点静强度 | 汽车座椅座椅固定装置及强度要求和试验方法GB/T 15083-2019 | Q-008 | 无
|  | 6 | ISO FIX固定点强度试验 | 汽车安全带安装固定点固定点系统及上拉带固定点GB/T 14167-2013 | Q-008 | 无
7 | 材料性能 | 1 | 盐雾试验 | 汽车涂层标准QC/T 484-1998 | Q-057 | 无
|  | 2 | 悬架耐久测试 | 内部标准 | Q-055 | 无
|  | 3 | 气阀气密性测试 | 内部标准 | 车间 | 无
|  | 4 | 皮革/面料撕裂强度测试 | 内部标准 | N-074 | 无
|  | 5 | 塑料性能 | GB 1843-2008塑料悬臂梁强度的测定；GB 9341-2008 塑料弯曲性能的测定 | Q-010 N-074 | 无
|  | 6 | 金属材料拉伸试验 | 内部标准 | N-009 | 无
8 | 后视镜性能 | 1 | 后视镜曲率半径 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | L-133 | 无
|  | 2 | 后视镜反射率 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | Q-042 | 无
|  | 3 | 后视镜手动折叠耐久 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | N-092 | 无
|  | 4 | 后视镜电动折叠耐久 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | Q-076 | 无
|  | 5 | 后视镜镜片调节耐久 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | Q-076 | 无
|  | 6 | 后视镜氙灯老化试验 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | Q-040 | 无
|  | 7 | 后视镜振动耐久 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | N-008 | 无
|  | 8 | 后视镜光学振动 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | N-008 | 无
|  | 9 | 后视镜转向灯耐久 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | Q-076 | 无
|  | 10 | 后视镜温度存放耐久 | 汽车后视镜QC/T 531-2001；机动车辆间接视野装置性能和安装要求GB 15084-2023 | R-093 R-023 | 无

## sheet3-检测设备清单
序号 | 仪器/设备编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 技术指标 |  | 校准指标 |  | 购置日期 | 出厂编号 | 生产厂家 | 检定周期（年） | 检定/校准时间 | 备注
|  |  |  | 测量范围 | 准确度 | 校准范围 | 准确度
1 | R-005 | 低温箱 | DXF40-100 | 0~(-40)℃ | ±1℃ | 0℃、-10℃、-20℃、-40℃ | ±1℃ | 2003.04 | 0304027 | 北京低温设备厂 | 1 | 2023-11-14
2 | R-004 | 高温试验箱 | WG3002 | 0~300℃ | ±1℃ | 80℃、120℃、180℃ | ±1℃ | 2005.07 | 2005007 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 1 | 2023-11-14
3 | N-009 | 微机控制万能材料试验机 | WDW-100 | 0-100KN | ±1% | 传感器AC51520：20KN、40KN、80KN.100KN 传感器21070103：200N、400N、600N、800N、1000N 传感器21070102：20N、40N、60N、80N、100N 拉线传感器：1mm、10mm、50mm、200mm、500mm | ±1% | 2008.12 | 1509 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | 1 | 2023-11-14
4 | Q-009 | 视频测量仪 | JVL-250 | 150mm*250mm | (3+L/200)um | X向：0、50mm、100mm、150mm、200mm；Y向：0、50mm、100mm | (3+L/200)um | 2006.05 | FW071220002 | 贵阳新天光电科技有限公司 | 1 | 2023-11-14
5 | Q-008 | 六通道座椅强度试验机 | QXII-CFY-06 | 0~250KN | 5‰ | 6个力值传感器： 2000N/4000N/4500N5000N/6000N/6750N8000N/10000N/15000N/20000N/30000N 6个位移传感器： 100mm/200mm/300mm/400mm/480mm/500mm/600mm/700mm | 5‰ | 2009.03 | QX090301 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 1 | 2023-07-10
6 | Q-023 | 直流稳压电源 | KXN-3030D |  | / | 电压：5V、10V、20V、30V 电流：5A、10A、20A、30A | / | 2020.08 | 20K303D040018 | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 1 | 2023-07-10
7 | Q-016 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | XLH-460/500 | GB/T6670 ISO8307 | ＜1.5 | 下落高度：460mm 落球直径：16mm 落球质量：16.7g | ＜1.5 | 2010.04 | 10802 | 长春新科试验仪器设备有限公司 | 1 | 2023-11-14
8 | N-008 | 电子震动试验系统 | MPA406/M232A | 2200kgf 981m/s² 300Kg | / | 频率：20Hz、 33.3Hz，66.6Hz、100Hz、200Hz 加速度：0.5g、3g、7g | / | 2010.12 | SH1009255 | 北京航天希尔技术有限公司 | 1 | 2023-07-10
9 | Q-015 | 关节臂三坐标 | P10-05-10-42055 | 0~2.4m | 0.052mm ±0.073mm | X轴Y轴Z轴：30mm、250mm、500mm、800mm、1000mm | 0.052mm ±0.073mm | 2010.12 | P10-05-10-42055 | 法如国际贸易（上海）有限公司 | 1 | 2023-07-10
10 | R-083 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | YG(B)-815D-II | 0~999.9S、 0~99℃ | 0.1s、1℃ | 温度：18° 时间：15S 高度：38mm | 0.1s、1℃ | 2017.10 | 70940 | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 1 | 2023-11-14
11 | Q-014 | 泡棉压缩硬度试验机 | WZN-9010 | 0~4000N | ±0.5%F.S | 50N、100N 、500N、2000N、3000N | ±0.5%F.S | 2012.08 | 1209 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | 1 | 2023-11-14
12 | Q-053 | 示波器 | ZDS2024B | 20A | 0.01A | 时间、电流 | 0.01A | 2019.8 | C 8208000371905060010 | 广州致远电子有限公公司 | 1 | 2023-07-14
13 | N-155 | 头枕强度试验机 | TATC-1 | 力：±2000N 位移：0-500mm 角度：±45° | ±0.25%FS ±0.5%FS ±1° | 6个力值传感器： 500N/890N/2000N 3个位移位移传感器：100mm/200mm/300mm/500mm 3个角度传感器： 18°、25° | ±0.25%FS ±0.5%FS ±1° | 2019.1 | NJ.18.91.601 | 天津检测中心 | 1 | 2023-11-14
14 | N-005 | 洛氏硬度机 | HR-150DT | / | <±1.0% | HRC 62.3、HRC 45.2、HRC 23.7 | <±1.0% | 2004.04 | 3966 | 上海材料试验机厂制造 | 1 | 2023-11-14
15 | Q-026 | 噪声测试系统（麦克风） | DT9837 | / | / | 分贝值50 | / | 2014.05 | 00700107 | 恒信大友（北京）科技有限公司 | 1 | 2023-11-17
16 | L-133 | 后视镜曲率仪 | R32-TE | 0-6mm | 0.001mm | 0、2mm、4mm、6mm | 0.001mm | 2015.5 | B15A280004 | 北京同锐鑫科技有限公司 | 1 | 2023-11-14
17 | N-074 | 拉力试验机 | QT-1176 | 0.5-100%F.S | ±0.5% | 传感器21070503：500N、1000N、2000N、3000N、4000N 传感器21070103：100N、500N、800N 传感器21070102：10N、20N、50N、80N 引伸计：10mm、50mm、200mm、500mm、1000mm | ±0.5% | 2015.5 | 21070503 | 高泰检测仪器有限公司 | 1 | 2023-07-10
18 | Q-042 | 后视镜反射率仪 | RM-R135MS | 0-100% | <±2.0% | 1个标准块反射率值 | <±2.0% | 2015.08 | 1815801 | 北京同锐鑫科技有限公司 | 1 | 2023-12-04
19 | R-023 | 步入式环境试验仓 | GDWJS-24M | -40℃-100℃ 30%-98% | ±2℃ | 50℃、90%RH、-20℃、 -40℃、23℃、70℃、90℃ | ±2℃ | 2017.7 | 3521 | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | 1 | 2023-07-10
20 | Q-046 | 汽车座椅综合性能试验台 | JYNJ-2 | 0-2000N | 1级 | 2个力值传感器: 100N/500N/1000N/2000N | 1级 | 2017.8 | 0039 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1 | 2023-11-14
21 | R-006 | 热老化试验箱 | QL-100 | 20~500pphm | ±0.5％ | 温度：70℃、80℃、90℃ | ±0.5％ | 2009.12 | LHSB-090722 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | 1 | 2023-07-10
22 | Q-010 | 微机控制悬简组合冲击机 | XJ-5W | 0.5J\1J\2J\4J\5J\2.75J\5.5J\11J\22J | ±2％ | 简支梁：0.5J\1J\2J\4J\5J 悬臂梁：2.75J\5.5J\11J\22J | ±2％ | 2011.07 | 16987 | 承德衡通试验检测仪器有限公司 | 1 | 2023-11-14
23 | Q-011 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | TPJ-15 | 0mm~80mm | 5‰ | 温度：-30℃、80℃ 频率：1.5Hz、2.5Hz、3.5Hz 振幅：15mm、25mm、35mm | 5‰ | 2009.04 | 040398 | 济南试验仪器设备厂 | 1 | 2023-11-22
24 | R-088 | 高压加速老化试验机 | SRPCT-35 | 100℃-132℃ | / | 温度：120℃ | / | 2020.07 | 20200527 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | 1 | 2023-11-14
25 | Q-057 | 盐雾试验箱 | / | / | 0.1℃ | 箱体温度：35℃ | 0.1℃ | 2019.12 | 1 | 广品测试 | 1 | 2023-11-14
26 | R-087 | 气阀耐久试验台 | / | 200V-235V | / | 次数：1000 频率：1.0Hz、1.5Hz、2.0Hz、2.5Hz、3.0Hz | / | 2020 | / | 北京鹏宇兴业精密模具制造有限公司 | 1 | 2023-07-10
27 | Q-058 | 模拟人体进出座椅试验机 | / | 传感器力值量程：±2000N 机器人位移量程：0-2.4m 承载重量：160kg | 传感器：力值±0.25%FS | 力值：40N、100N、200N、500N、1000N、2000N、6000N、8000N、10000N | 传感器：力值±0.25%FS | / | / | 哈尔滨三迪 | 1 | 2023-07-10
28 | Q-062 | 六自由度摇摆台 | RC/ZDT-6/3-300(H) | 三轴平移 位移：X、Y、Z±0.15m 轴：X、Y、Z±0.6m/s 平移：X、Y、Z±20m/S2 三轴转动 位移：X轴28°、Y轴29°、Z轴38° 角速度：30°/s 角加速度：±120°/S2 | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 三轴：X、Y、Z：-150、-100、-50、0、50、100、150 角度X：10°、15°、28° 角度Y：10°、15°、29° | 平移：X、Y、Z≤±0.75mm 角度：X≤±0.14°、Y≤±0.145°、Z≤±0.19° 行程回差：≤1mm 位置漂移：≤0.25mm | 2021.03.22 | 20210322 | 四平锐创动感电子科技有限公司 | 1 | 2023-07-10
29 | Q-069 | 数采采集系统 | INV3062V | 0.1g-50g。 | / | 0.1g、0.5g、1g、1.5g、2g、2.5g、10g、50g。 | / | 2021.7 | A1B0F280 | 北京东方振动和噪声技术研究所 | 1 | 2023-07-18
30 | N-166 | 标准测力仪 | SSMCL-YL-30KN | 0-30KN | 0.05% | 3、6、9、12、18、24、30 | 0.05% | / | 2107-2812350 | 深圳是优众力科技有限公司 | 1 | 2023-11-15
31 | R-093 | 高低温湿热交变试验箱 | GDJS-150 |  |  | 0、50、100、150 | / | / |  | 北京恒泰丰仪器 | 1 | 2024-01-26
32 | Q-076 | 直流稳压电源 | KXB-6205DW | 0-62V、0-5A | / | 电压： 0V、5V、10V、13V、20V、24V、30V 40V、50V、62V 电流：0.001A、1A、2A、3A、4A、5A | / | 2023.12 | / | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 1 | 2024-01-11