## Sheet1
安路普光纤网络工程综合报价单 编号：20240305
序号 | 设备类型 | 厂家 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注
1 | 交换机 | 华为 | 华为poe口全千兆交换机 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 光电口19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+
2 | AC | 华为 | AC9700-s控制器 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 10个千兆以太口,2个万兆SFP+
3 | AP | 华为 | 华为5762S | 个 | 8 | 1300 | 10400 | 11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙)推荐并发用户数32，整机数率2.975Gbps，最大发射功率23dBm
4 | 授权 | 华为 | WLAN无线接入控制器AP资源授权 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 配合X系列单板使用
5 | 交换机 | 华为 | 华为S100-24TR千兆交换机 | 台 | 2 | 800 | 1600 | 包转发率35.71Mpps,交换容量48Gbps,24个千兆电口
6 | 网线 | 国产 | 六类非屏蔽4对8芯双绞线 | 箱 | 4 | 650 | 2600 | 工程级超六类、加粗铜芯
7 | 电源线 | 国产 | rvv3*1.5 | 米 | 100 | 4 | 400
8 | 光纤 | 国产 | 4芯室单模 | 米 | 100 | 2.7 | 270 | 工程电信级
9 | 光端盒 | 国产 | ODF盒 | 个 | 2 | 180 | 360
10 | 配件 | 国产 | 两端法兰、尾纤、跳线、水晶头、跳线、标识 | 套 | 4 | 27 | 108
11 | 熔接 | 国产 | 光纤熔接 | 次 | 1 | 600 | 600
12 | 收发器 | 国产 | 光纤收发器 | 个 | 2 | 230 | 460 | 单模千兆光电转换
13 | 机柜 | 国产 | 机柜 | 台 | 3 | 350 | 1050 | 国标机柜：落地或壁挂可选
14 | pvc | 国产 | 2.5#/2.0#PVC管材、PVC槽 | 米 | 300 | 3.5 | 1050 | 国标阻燃穿线管
15 | 线管、辅料 | 国产 | PVC管、配件、辅料、运输 | 项 | 1 | 800 | 800 | 国标阻燃穿线管
16 | 人工 |  | 敷设管线、制做、布线、端接、安装、开孔、垃圾清理 | 米 | 1 | 5500 | 5500 | 按联通布线标准流程施工
17 | 人工 |  | 工程师安装调试 | 次 | 1 | 1600 | 1600 | 技术调试、一年期技术维护
壹年免费技术服务
| 含专税 | [5 empty] | 34198
项目说明：此项目包含： 1、安路普二层库房及车间AP全覆盖，南北向两处办公室（楼梯处办公点放置网络机柜、交换机）； 2、一层车间南北向实验室（实验室放置网络机柜、交换机）、护面办公室（放置网络机柜、交换机）； 3、工程项目全部遵循企业级标准设计流程实施布线，保证线路规范整齐，铺设主管道线路全部PVC管道保护。 4、项目设备AP、交换机、控制器全部采用华为HUAWEI自主品牌，质量好、耐用、高速传输稳定不掉线。 5、价格随市场行情调整。