## 报价单
苏州杰优流体科技有限公司
报价单
| 客户名称： | 潍坊光华 |  | 项目名称：
| 客户地址： |  |  | 项目地址：
| 联 系 人： |  |  | 业务人员： | 游德志
| 联系电话： |  |  | 联系电话： | 13736888995
[5 empty] | QuotationNo： |  | 2024-06-23
[9 empty] | 折扣： | 警告： 发给客户前必须将报价中公式复制粘贴为数值，并将左侧“折扣”删除。
序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 | 0.5
一、 | 车间一层压缩空气管道； | [8 empty] | 重量 | 总重
1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50-5.8米 | 根 | 18 | 230 | 4140 |  | 109 | 5.328
2 | 44000100 | 蓝色铝合金管 | DN40-5.8米 | 根 | 38 | 175 | 6650 |  | 18.7931 |  | 0
3 | 22000100 | 蓝色铝合金管 | DN25-5.8米 | 根 | 8 | 75 | 600
4 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 8 | 60 | 480
5 | 44030000 | 90度弯头 | DN40 | 个 | 7 | 58 | 406
6 | 55040000 | 堵头 | DN50 | 个 | 1 | 30 | 30 |  | 17.2414
7 | 44040000 | 堵头 | DN40 | 个 | 7 | 25 | 175
8 | 54050100 | 变径三通 | DN50-DN40 | 个 | 2 | 35 | 70
9 | 44100040 | 对插球阀 | DN40 | 个 | 7 | 180 | 1260
10 | 52090001 | 快换接头 | DN50-DN25（组合件成品） | 个 | 1 | 55 | 55
11 | 22030001 | 90度弯头 | DN25（组合件成品） | 个 | 4 | 50 | 200
12 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 38 | 50 | 1900
13 | 44020030 | 直接 | DN40 | 个 | 75 | 45 | 3375
14 | 22020030 | 直接 | DN25 | 个 | 8 | 22.5 | 180
15 | 51090001 | 快换接头 | DN50-DN20（组合件成品） | 个 | 1 | 50 | 50
16 | 2v090000 | 快换内螺纹接头 | DN25-G1/2" | 个 | 1 | 25 | 25
17 | 4V090000 | 快换内螺纹接头 | DN40-G1/2" | 个 | 56 | 35 | 1960
18 | 1V100141 | 单插内丝阀门 | DN20-G1/2"（组合件成品） | 个 | 3 | 80 | 240
19 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2",S304 | 个 | 56 | 35 | 1960
20 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 36 | 6 | 216
21 | 44150020 | 管夹 | DN40（塑料） | 个 | 76 | 5 | 380
22 | 22150020 | 管夹 | DN25（塑料） | 个 | 20 | 3.5 | 70
23 | TT190230 | 悬臂支架 | 50cm | 个 | 30 | 27.5 | 825
24 | TT191630 | 老虎牙 | 三向开孔,开口2.5CM | 个 | 130 | 6 | 780
25 | XX194530 | 内六角螺丝 | M8*65mm,含垫片,镀蓝白锌，20套/包， 适用于管夹DN20-80，配合老虎牙 | 包 | 6 | 17.5 | 105
26 | XX190830 | 螺纹丝杆 | M8,3m，镀蓝白锌 | 个 | 30 | 10 | 300
27 | TT190430 | 可伸缩支架 | 1.2m-2.4m（用于管道或阀门支撑固定） | 个 | 3 | 60 | 180
28 | TT194830 | 外六角钻尾螺丝 | M5.5*35mm，20个/包，适用于金属表面固定 | 包 | 2 | 5 | 10
29 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 5 | 15 | 75
30
31
材料小计（含13%VAT）: | [6 empty] | 26697
二、
1 | 55000100 | 蓝色铝合金管 | DN50-5.8米 | 根 | 2 | 230 | 460 |  | 112
2 | 54070000 | 外螺纹接头 | DN50-R1-1/2" | 个 | 2 | 45 | 90 |  | 19.3103
3 | 55070000 | 外螺纹接头 | DN50-R2" | 个 | 9 | 45 | 405
4 | 55100040 | 对插球阀 | DN50 | 个 | 1 | 250 | 250
5 | 55030000 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 12 | 60 | 720
6 | 55020030 | 直接 | DN50 | 个 | 36 | 50 | 1800
7 | 55150020 | 管夹 | DN50（塑料） | 个 | 3 | 6 | 18
8 | TT192100 | 生料带 | 20m | 个 | 10 | 3 | 30 |  | 13.7931
9 | TT191430 | 内膨胀 | M10*70mm，用于墙体及地面固定,10套/包 | 包 | 2 | 15 | 30
10 | TT190430 | 可伸缩支架 | 1.2m-2.4m（用于管道或阀门支撑固定） | 个 | 3 | 60 | 180
11 | 5V090000 | 快换内螺纹接头 | DN50-G1/2" | 个 | 1 | 35 | 35
35 | VV100210 | 内外丝阀门 | G1/2"-R1/2",S304 | 个 | 1 | 35 | 35
36
材料小计（含13%VAT）: | [6 empty] | 4053
材料合计（含13%VAT）: | [6 empty] | 30750
序号 | 费用类别 |  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注
1 | 55KW单级永磁变频空压机/10KG |  |  |  | 1 | 48000 | 48000 | 安装方可自行采购、施工安装
2 | 冷干机10KG 处理量10.5立方 |  |  |  | 1 | 9500 | 9500
3 | 过滤器10KG 处理量10.5立方 |  |  |  | 3 | 270 | 810
4 | 储气罐1m³ 10KG |  |  |  | 1 | 3500 | 3500
6 | 安装服务费 | [5 empty] | 10000
7 | 登高费 | [5 empty] | 2000
8 | 国内运费 | [5 empty] | 2000
9 | 卸车费 | [5 empty] | 800
费用合计（含6%VAT）: | [6 empty] | 76610
订单总价金额（大写） |  | 壹拾万柒仟叁佰陆拾元整 |  |  |  | 价税合计（小写）: | 107360
版本：2022-09-28
1、以上材料含13%VAT；其他费用含6%VAT；
2、付款方式：合同签订3天内支付合同总额30%；发货前支付70%；
3、货期为收到预付款后1-4周，特殊情况另行协商；
4、报价有效期为3天。
系统优点:
1.完全的可靠性:
a.可拆卸和可重新使用的组件,完美适应您的工厂环境.
b.快速的加装分流装置和支线管路,方便的适应生产线的调整.
c.丰富的接口及配件,可与任何系统对接.
d.所有组件都不易燃,不会递延火焰.
2.超越304不锈钢防腐性:
a.铝合金管防腐化内表面处理.
b.抗碱、酸腐蚀能力.
c.始终如一的洁净内表面，管网系统无压力损失.
3.更容易的操作:
a.管路和接头无须另外处理可以立即安装--不需要预先施工准备.
b.快速装配-不需要焊接,胶合或绞合--省时.
c.容易装配--不需要深入的培训.
d.重量轻,易于切割管材--更容易在现场工作.
e.直接启用--系统马上接受测试并使用.
4节能:
a.始终如一的高质量内部表面--干净空气.
b.全通径流量连接和管路的低摩擦内表面--高流量的表现.
c.精准的管路直径--最佳化密封.
d.自动填充型面密封系统，保证无泄漏.
5.绝佳的抵抗性针对如下环境:
a.腐蚀
b.恶劣环境
c.机械震动
d.热变化环境
e.紫外线
f.含压缩机油的环境
6.耐用,美观:
a.管路在出厂时采用静电喷涂.
b.标准颜色，外形美观.