[image: image1.jpg]C arxezEsFatERaa

GOLD-ARE  HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.



                                                                     


工作联系函

	 ☑申请            □通知           □通报             □报告 


主题 : 关于三坐标干燥机、过滤器的购买申请
	一、概述

  为保证三坐标用气的干净程度，现需要在三坐标前端安装过滤器套装、冷冻式干燥机各一台。  

二、询价

   通过咨询三坐标售卖方和网上查询等途径，有如下产品可配合三坐标使用，具体询价如下：

供应商
产品名称
型号
价格
合计
货期
备注
华晟瑞达
过滤器套装
DD15+PD15+
2700
6360
7天
均含税、含运
质保一年
冷冻式干燥机
DHF-10
3660
7天
广州神能机电
过滤器套装
—

2690
6490
10天
冷冻式干燥机
—

3800
权伟机械
过滤干燥一体机
QWL
6250
6250
15天
三、结论

   综合考虑价格和设备适配性，建议在三坐标销售方----华晟瑞达（天津）精密仪器有限公司采买过滤器套装和冷冻式干燥机，需支出6360元。
请领导批示！           


	发起部门：制造技术部
	拟文：滕奉伟
	审核：

	复审：
	批准：
	批准日期：2024.11.7


表单No.GR-21-00-16(B/0)         [image: image2.jpg]C arxezEsFatERaa

GOLD-ARE  HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.



           A4(210mm×297mm）  

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]