摄像头安装立项申请报告

- 集团摄像头现状

集团现有摄像头如下图所示109个，损坏52个，正常使用57个（除新、旧宿舍后安装能正常使用），关键点位摄像头已老化基本损坏，存在安全管理重大隐患，

由集团办公室联合多部门对摄像头安装进行评估，第一阶段整改最终确定新安装15个点位：集团出入口大门、保卫室门口、办公楼出入口、一、二、三层楼道区域、食堂外围、垃圾站等及对重要点位进行修复，更好提高集团整体安全和防卫工作，配合安全执法部门对厂区安全监管要求，后续再根据使用情况进行调整。

- ‌‌提高安全管理效果‌：通过全天候、全方位的监控，及时发现和防范各类安全问题，提升安全管理效果。

- ‌预防突发事件‌：监控设备可以有效预防和应对突发事件，保障人员和财产安全。

- ‌增加安全感‌：监控设备的安装能够提升员工的安全感，营造良好的安全环境

二、项目实施方案

项目实施方案包括：

- ‌安装区域‌：经过多部门联合评估确定需要安装摄像头的具体区域：

集团出入口大门、保卫室门口、办公楼出入口、一、二、三层楼道区域、食堂外围、垃圾站等15个重要点位进行安装并对其他重要损坏点位进行修复。

- ‌设备类型‌：选择高清摄像头、智能分析系统等设备。

- ‌技术要求‌：确保设备的图像清晰度、覆盖范围和录像存储能力等。

- ‌项目进度‌：预计安装时间2-3天，安排工程人员实施。

- 项目价格：经过价格比价、安装资质、施工要求、维保服务等评估。

项目价格人民币含税（大写）：贰万贰仟玖佰元整（详细见如下表格）

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 不含税金额 | 税额 | 综合单价 | 合计金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 3T47 |  | 台 | 2.00 | 358.4 | 46.6 | 405.00 | 810.00 | 4毫米枪机(保卫室门，对着领导车棚) |
| 2 | 大华摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |  | 台 | 3.00 | 384.95 | 50.05 | 435.00 | 1305.00 | 6毫米枪机(大门，垃圾场、食堂外燃气) |
| 3 | 大华摄像机 | 大华400万红外变焦网络摄像机 2.7-13.5mm电动变焦 4颗（红外灯）60米红外枪型 支持H.265编码 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持128G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防水防护等级 DH-IPC-HFW3433F-Z |  | 台 | 1.00 | 566.37 | 73.63 | 640.00 | 640.00 | 变焦枪击监控(对着大门) |
| 4 | 大华摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，***码流 内置高效红外补光灯，红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |  | 台 | 2.00 | 384.95 | 50.05 | 435.00 | 870.00 | 4毫米半球监控(南门、实验室门) |
| 5 | 大华摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，***码流 内置高效红外补光灯，红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 |  | 台 | 7.00 | 384.95 | 50.05 | 435.00 | 3045.00 | 6毫米半球监控(办公楼入口玻璃门，主楼过道1层-3层) |
| 6 | 双绞线缆CAT6 | 名称:双绞线缆CAT6，超六类 |  | m | 600.00 | 2.65 | 0.35 | 3.00 | 1800.00 |  |
| 7 | 24口POE交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口) 2个1000Base-X SFP端口(uplink) 2.模式切换：标准交换 端口隔离 汇聚上联 网络克隆 3.端口交换容量 52Gbps 4.转发能力 38.7Mpps 5.包缓存 4Mb 6.交换模式 存储转发模式 7.PoE+供电 支持PoE+ 8.整机最大输出：225W，单端口最大供电功率 30W 9.电源 100~240V AC 10.安装方式：带挂耳，可上机架 |  | 台 | 1.00 | 1230.08 | 159.92 | 1390.00 | 1390.00 |  |
| 8 | 摄像机支架 | 定制 |  | 个 | 6.00 | 84.07 | 10.93 | 95.00 | 570.00 |  |
| 9 | 收发器 | 光纤收发器一光一电 |  | 个 | 6.00 | 230.08 | 29.92 | 260.00 | 1560.00 |  |
| 10 | 室外设备箱 | 防水设备箱 |  | 个 | 3.00 | 194.69 | 25.31 | 220.00 | 660.00 |  |
| 11 | 辅材 | 装底，PVC线管150米等 |  | 台 | 1.00 | 707.54 | 42.46 | 750.00 | 750.00 |  |
| 12 | 施工费 | 估算2、3工人施工2天，800每人/天 |  | 项 | 1.00 | 3773.58 | 226.42 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 13 | 系统调试接入 | 2500 |  | 次 | 1.00 | 2358.49 | 141.51 | 2500.00 | 2500.00 |  |
| 14 | 维修类 | 旧点位检测5个点位：维修财务室、护面车间外2个、宿舍楼边角、局域网访问 |  | 项 | 1.00 | 2830.18 | 169.82 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 15 | 税点 | 含税价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币大写（贰万贰仟玖佰元整） |  |  |  |  |  | 22900.00 |  |

- 鉴于以上情况，特向领导申请，给予审批！

2024年11月15日