安路普车间摄像头安装立项申请报告

尊敬的领导：

根据安全监管管理要求，目前我司下属各分公司及工厂均已配备完善的视频监控系统，但经核查发现，安路普工厂是目前唯一未安装摄像头的生产单位。为确保工厂安全生产、规范员工操作、防范物资流失及应对突发事件，现申请为安路普工厂加装监控设备。具体内容如下：

### 一、申请原因

- 安全管理需求：工厂涉及设备操作、物资仓储、空压机安全区域等环节，缺乏监控存在安全隐患，无法实时掌握现场情况。

- 合规性要求：与其他分公司统一标准，符合公司整体安防管理规范。

- 风险防控：预防盗窃、纠纷或生产事故，便于事后追溯责任。

- 提升管理：为了提升产品质量、达到质量和制造过程统一；

- 预防突发事件‌：有效预防和应对突发事件，保障员工和厂区财产安全；

二、项目实施方案

- 覆盖区域：

  - 工厂出入口

  - 生产线重点区域

  - 物资存放点

  - 一层厂区货梯处（来料查看）、空压机安全区域(重点)

- 设备选型：采用光纤入机房，高清红外摄像头，确保全天候监控，需支持安灯系统。

- 设备类型‌：安装10组高清摄像头、智能分析系统等设备。

- ‌技术要求‌：确保设备的图像清晰度、覆盖范围和录像存储能力，能自由旋转，通过手机远程查看；

- 数据存储：光纤存储数据存放办公区一层数据机房室，保障数据安全，存储时间20天以上；

- ‌项目进度‌：预计安装时间3-4天，安排工程人员实施。

- 项目价格：经过价格比价、安装资质、施工要求、维保服务等评估。

项目预算价格人民币未税价：24990元，13%含税：28238元

鉴于以上情况，特向领导申请，给予审批！

2025年4月28日