## 监控系统
监控系统方案清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 图 片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
监控系统前端：
1 | 400万枪型摄像头 | 海康威视 | DS-2CD1245-LA |  | 400万1/2.7”CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG最大图像尺寸:2560 × 1440通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)电源接口类型:圆头电源接口功耗:DC12V:5.5W MAX ;红外照射距离:30米防护等级:IP67尺寸(mm):Φ127.3*95.9 mm重量:裸机:450g ; 带包装:600g | 2 | 台 | 220 | 440
2 | 录像机 | 海康威视 | DS-7932N-R4(C) |  | H.265压缩视频解码格式：H.265， Smart265，H.264，Smart264 1个HDMI接口，1个VGA接口 手动录像，定时录像，时间录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 | 2 | 台 | 1450 | 2900
3 | 硬盘 | 希捷 | 8TB |  | 30天 | 4 | 个 | 1230 | 4920
4 | 监控支架 | 定制 | 定制 |  | 铝合金支架 | 2 | 个 | 10 | 20
5 | 其它 | 安装辅材 |  |  | 包含网线水晶头，电线胶布，扎带，线管直通，弯头，三通，防水线管固定卡子; | 1 | 批 | 200 | 200
6 | 安装调试 |  |  |  |  | 2 | 个 | 200 | 400
含税总计： |  | 增值税普通发票 | [6 empty] | 8880