[image: image1.jpg][ 3K E

STATE GRID

ORpors™

rew - - Ra.<

Your Power Our Care




客户主要用电设备清单
	户    号
	
	申请编号
	

	户    名
	

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	总容量

（千瓦/千伏安）
	负荷等级

	1
	空压机
	GA55VSD+
	2
	110
	

	2
	冷干机
	LYPD120A
	2
	5
	

	3
	天车
	5t
	1
	10
	

	4
	弯管机
	非标
	2
	20
	

	5
	冲床
	63T
	2
	20
	

	6
	机器人焊接工作站
	非标
	10
	400
	

	7
	夹具调试站
	非标
	1
	2
	

	8
	人工焊接
	GS350
	3
	30
	

	9
	除尘风机
	GS30
	2
	60
	

	10
	立体库
	非标
	1
	40
	

	11
	前排组装线
	非标
	2
	140
	

	12
	后排组装线
	非标
	1
	20
	

	13
	后排组装线
	非标
	1
	10
	

	14
	AGV充电
	非标
	3
	30
	

	15
	厂区办公
	非标
	2
	15
	

	用电设备容量合计：

      35台       922千瓦（千伏安）
	根据用电设备容量及用电情况统计

我户需求负荷为   680   千瓦

                                            

	经办人签名（单位盖章）：                                     年     月     日




