泰安工厂地坪报价

| 序号 | 项目 | 工艺 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧自流坪+超耐磨罩面 | 底一道、中涂、砂浆两道、腻子一道、洗面一道、自流平一道、细磨滚涂超耐磨厚度2mm | 平方 |  | 52 | 切割地面裂缝、成V型槽，分多次填充树脂砂浆找平，坑洼处，分多次批刮树脂砂浆，使其整体平整。因原地面破损情况不同，施工时识现场情况，改变施工工艺 |
| 2 | 环氧砂浆地坪+超耐磨罩面 | 一底一道、中涂、砂浆两道、腻子一道、洗面一道、滚涂一道、细磨滚涂超耐磨，厚度1.5mm | 平方 |  | 38 |  |
| 3 | 混凝土固化地坪 | 粗磨、金钢磨头、16目、30目各两遍； 精磨、树脂、50目、100目各两遍； 喷洒、锂基固化两道 细磨、树脂、200目、400目、800各两遍； 抛光、树脂、1000目、2000目、3000目； | 平方 |  | 20 |  |
| 4 | 环氧划线 | 贴美纹纸、滚涂两道 | 米 |  | 5 |  |
| 5 | 聚氨脂砂浆地坪 |  |  |  |  |  |

泰安质信地坪工程有限公司